주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 1~4호선 정보통신기계실 환경개선에 따른 신호설비공사

□ 사업개요

위 치	1호선 종각, 2호선 영등포구청, 충정로, 신당, 신림, 3호선 구파발, 홍제, 독립문
공사개요	정보통신기계실 신호설비공사 1식
공사기간	착공일로부터 450일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	849,300	천원
◦	심사금액:	843,477	천원
◦	조 정 액:	5,823	천원
◦	조 정 률:	0.69	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 동축케이블 외 2종

- 동축케이블(HFBT-7C): 919원/m → 737원/m (감1,286천원)

◦ 일위대가 조정: 에어컨 철거 외 1개 공종

- 에어컨 철거(야간): 노무품 조정(기계품셈) (감244천원)

- 동관(Φ15, Φ25) 철거: 노무품 조정(기계품셈) (감1,057천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음