주요 심사내용

□ 사업명: 2023년 CCTV 통합 구매설치

□ 구매 내용

◦ CCTV 신규설치: 63개소

◦ CCTV 성능개선: 33개소

◦ 통합관제센터 연계 및 통합 운영을 위한 시스템 구매 1식 등

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,496,000	천 원
◦	심사금액:	1,438,351	천 원
◦	조 정 액:	57,649	천 원
◦	조 정 률:	3.85	%

□ 주요 심사내용

◦ 단가 조정: 회전카메라 외 21종

- 회전카메라(200만화소, 36배줌, IP66): 2,880천원/개 → 2,548천원/개

- UTP케이블(cat 5E, 4P): 800원/m → 290원/m

◦ 일위대가 조정: 누전차단기 설치 외 11개 공종

- 누전차단기(20A, 2P) 설치: 노무비 조정(통신품셈)

- 함체(단면적 1,800㎟ 이하) 설치: 노무비 조정(통신품셈)

- 서지보호기 설치: 노무비 조정(통신품셈)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음