주요 심사내용
건 명:			세종마을 음식문화거리 화재알림시설 설치
구매 내역
◦ ◦		무선 화재감지기 103개소 구매 설치 관제시스템 1식
심사평가 결과
◦		심사요청금액:		82,400	천 원
◦		심 사 금 액:		80,509	천 원
◦		조 정 액:		1,891	천 원(조정률: -2.29%)
주요 심사내용
◦		단가조정: 시중가격조사를 통한 물품 2종 단가조정
	- Web 모니터링 S/W(license, /개소): 85,000원 → 69,000원(△16,000원)
◦		원가계산 제비율 조정: 산재보험료 외 3종 조정
	산재보험료: 노무비×3.7% → 3.56% 퇴직공제부금비: 제외(대상: 추정금액 1억이상 건설공사) 산업안전보건관리비: 미반영 → 반영(재료비+직노)×1.85%×1.2 ※‘24.1.1 조달청 원가계산 제비율 고시기준 적용
그밖의 사항
◦ 사업부서 협의결과: 이견없음