주요 심사내용

□ 공 사 명: 효창운동장 노후 전기설비 개선공사

□ 사업개요

위 치	용산구 호창원로 177-15 효창운동장
공사개요	수전설비 개선공사 1식, 수전설비 철거공사 1식
공사기간	2024. 3.~ 2024. 7.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	77,033	천원
◦	심사금액:	75,252	천원
◦	조 정 액:	1,781	천원
◦	조 정 률:	2.31	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 케이블 단말 접속자재 외2종

- 케이블단말 접속자재(70㎟): 179,040원/조 → 59,680원/조 (감514천원)

◦ 일위대가 조정: 접지단자함 1공종

- 접지단자함 설치: 자재규격 및 노무품 조정(전기3-38) (감632천원)

· 자재: 122,474원/set(외함+구성품) → 315,000원/set(완성품)

· 노무비: 779,550원(외함+구성품 설치) → 178,365원(완성품 설치)

◦ 고용개선지원비 조정

- 전자인력단말기 비용 조정 (감216천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음