주요 심사내용

□ 사업명: 남산XR스튜디오 장비 구매설치(2차)

□ 사업 내용

◦ LED DISPLAY, 워크스테이션 등 물품구매 1식

◦ LED DISPLAY 설치공사 1식

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	3,348,400	천 원
◦	심사금액:	3,063,461	천 원
◦	조 정 액:	284,939	천 원
◦	조 정 률:	8.51	%

□ 주요 심사내용

◦ 단가 조정: 케이블트레이 1종

- 케이블트레이(W300×H100): 27,000원/m → 18,265원/m

◦ 일위대가 조정: 유도등 설치 외 18개 공종

- 광섬유케이블 설치: 노무비 조정(표준품셈)

- LED전광판 설치: 노무비 조정(표준품셈)

◦ 원가계산제비율 조정

- 산업안전보건관리비 요율: 1.2%+3,250천원 → 1.85%×1.2

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음