주요 심사내용
건 명:			남산 XR 스튜디오 XR조명장치 구매
구매 내역
◦ ◦		조명장치 3종 29set 구매 분전반 2면 제작구매 설치 1식
심사평가 결과
◦		심사요청금액:		450,164	천 원
◦		심 사 금 액:		430,490	천 원
◦		조 정 액:		19,674	천 원(조정률: -4.37%)
주요 심사내용
◦		단가조정: 시중가격조사를 통한 물품 6종 단가조정 및 노무비 단가 조정
	- LED Panel Light(450W, /set): 18,000천원 → 17,960천원(△40천원) ※ 기심사단가: 계약심사과-15363(2023.10.11.)호 - Cable(F-GV, 10SQ, /m) 1,834원 →1,523원(△311원) 적용 등 노임 단가 조정: ‘23년 상반기 기준 → ’23년 하반기 기준 적용 (내선전공: 265,406원 → 269,968원 등)
◦		원가계산서 조정: 제비율 조정, 공사와 물품 내역서 분리
	- 공사, 물품 내역서 분리: 물품 3종 제비율 적용 제외 ※ 직접재료비 계상→ 물품구매 계상(물품과 공사가 혼재된 사업의 물품 계약 건) 산업안전보건관리비(율): 1.85% → 1.85% × 1.2(도급자 관급 포함 기준)
그밖의 사항
◦ 사업부서 협의결과: 이견없음