주요 심사내용
건 명:			허가제 거리가게 판매대 제작‧설치
구매 내역
◦		거리가게 판매대 2종 17개소 제작 설치
심사평가 결과
◦		심사요청금액:		287,200	천 원
◦		심 사 금 액:		278,522	천 원
◦		조 정 액:		8,678	천 원(조정률: -3.02%)
주요 심사내용
◦		단가조정: 시중가격조사를 통한 물품 15종 단가조정
	- AL Plate(2.0T, /kg): 5,200원 → 5,060원(△140원) 구조용각관(75×45×2.1T, /m): 7,099원 → 4,300원(△2,799원)
◦		일위대가 조정: 옥내배선 1종 노무공량 조정 및 제조노임 단가 조정
	옥내배선: 0.023인(전기5-10, 16㎟이하) → 0.009인(서울형품셈, 2.5㎟ 이하)적용 LED 등기구설치 외 2종 노임단가 변경: 전기산업기사→ 전기기계조립원 옥내배선 외 2종 노임단가 변경: 전기산업기사 → 전선원 ※ 중소제조업 직종별 임금조사보고서 기준 적용(중소기업중앙회)
◦		제비율 조정: 산업안전보건관리비 요율 조정
	산업안전보건관리비: (재+직노)× 1.85% → (재+직노)×2.93%×1.2 ※ 일반건설공사(갑), 도급자 관급 포함 기준 적용
그밖의 사항
◦ 사업부서 협의결과: 이견없음