주요 심사내용

□ 건명: 지하철 3호선 독립문역 등 3개역 환기시스템 개량 동력제어반 제작구매 설치

□ 구매내역

◦ 동력제어반 6set 제작구매 설치

□ 심사평가 결과

◦	구매금액:	727,727	천 원
◦	심사금액:	623,517	천 원
◦	조 정 액:	104,210	천 원
◦	조 정 률:	14.32	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 직종 노임단가 조정:  인력운반공 외 3개 직종

- 2021년 상반기 노임단가 → 2021년 하반기 노임단가

◦ 노무 공량 조정: 직부등 설치 공종

- LED직부등 설치품 조정(전기 5-25-3)

◦ 공사원가계산서: 수식 오류 수정 외 1건

- 공급가액: 원가합계+원가합계+이윤 → 원가합계+일반관리비+이윤

- 산업안전보건관리비: 대상액×율 → 대상액×율×1.2

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음