주요 심사내용

□ 공사명: 쌍문동 다목적체육센터 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 도봉구 쌍문동 265, 265-2, 산79-9
공사개요	통합배선설비공사 1식, TV설비공사 1식, CCTV설비공사 1식, 주차관제설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 16개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	250,970	천 원
◦	심사금액:	241,564	천 원
◦	조 정 액:	9,406	천 원
◦	조 정 률:	3.75	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 핸드홀 외 3종

- 핸드홀(수공 1호): 110,000원/조 → 80,000원/조 (감30천 원)

◦ 일위대가 조정: 모듈라 아웃렛 설치 외 21개 공종

- 모듈라 아웃렛(매입용 2구) 설치품 조정(통신 4-3-2) (증36천 원)

- 스위치박스(1개용 54㎜) 설치품 조정(통신 3-2-1) (감242천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음