주요 심사 내용

□ 공사명: 쌍문동 다목적 체육센터 건립 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 도봉구 쌍문동 265, 265-2, 산79-9
공사개요	수변전설비공사 1식, 전열설비공사 1식, 전등설비공사 1식, 태양광발전설비공사 1식, 전기차충전설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 16개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	937,255	천 원
◦	심사금액:	917,421	천 원
◦	조 정 액:	19,834	천 원
◦	조 정 률:	2.12	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: RACE WAY 행거 설치품 외 43개 공종

- RACE WAY 행거 설치품 조정 (서울형품셈) (감2,518천 원)

- 케이블트레이지지대(W300) 설치품 조정 (서울형품셈) (감1,518천 원)

- 케이블_옥내3열(22.9KV FR-CNCO-W 60㎟×1C) 설치품 조정 (전기 4-34) (증842천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음