주요 심사 내용

□ 공사명: 노들로 구조개선사업 전기공사

□ 사업개요

위 치	영등포구 양평동 양화교~동작구 본동 한강대교 남단
공사개요	노들로 구조개선에 따른 전기공사 1식
공사기간	2021. 12.~2023. 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,627,010	천 원
◦	심사금액:	1,517,271	천 원
◦	조 정 액:	109,739	천 원
◦	조 정 률:	6.74	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 단가 조정: 전력케이블(0.6/1kV, F-CV, 1C×6㎟) 외 17개 단가

- 전력케이블(0.6/1kV, F-CV, 1C×6㎟): 2,624원/m → 2,201원/m (감7,710천 원)

◦ 일위대가 조정: 강제전선관(54mm) 설치품 외 21개 공종

- 등기구(MH250W→ LED125W) 교체품 조정 (전기 5-27-나-④) (감5,721천 원)

- 전기맨홀(800×800×800) 설치품 조정 (전기 4-43-3) (증8,027천 원)

◦ 원가계산서: 산업안전보건관리비 요율 조정

- 산업안전보건관리비 요율: 1.86%+3,250천 원→ 1.86%+5,349천 원

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음