주요 심사 내용

□ 공사명: 중대로 가로등 개량 공사

□ 사업개요

위 치	중대로(가락시장역교차로～올림픽선수기자촌아파트교차로)
공사개요	가로등주 교체 142본, 분전반 교체 9면
공사기간	2021. 3.～12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	702,600	천 원
◦	심사금액:	689,742	천 원
◦	조 정 액:	12,858	천 원
◦	조 정 률:	1.83	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 고동 외 2종

- 고동: 5,500원/㎏ → 6,700원/㎏ (감168천 원)

◦ 일위대가 조정: Pole Light 건주(10～12m) 기계경비 외 10개 공종

- Pole Light 건주(10～12m) 기계경비 조정 (감4,569천 원)

◦ 원가계산서 조정

- 근태단말기 렌탈비 조정 및 경비 항목에 반영 (감60천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음