주요 심사내용

□ 공사명: 2021년 인터폰 교체공사(1권역)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 소재 금호벽산 및 공덕삼성
공사개요	인터폰 1,648개 교체
공사기간	계약일로부터 2021. 11.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,259,044	천 원
◦	심사금액:	1,176,580	천 원
◦	조 정 액:	82,464	천 원
◦	조 정 률:	6.55	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 경비실기 설치 외 3개 공종

- 경비실기 설치품 조정(통신 8-2-1-8) (증260천 원)

- 세대 비디오폰 설치품 조정(통신 8-2-2-6) (감20,847천 원)

◦ 산업안전보건관리비 요율 조정(1.86%×5,349천 원 → 1.2%+3,250천 원) (감7,634천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음