주요 심사내용

□ 공사명: 영등포동 공공복합시설 건립 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 영등포구 영등포동2가 466 외 1
공사개요	전력인입공사 1식, 전력간선공사 1식, 전등설비공사 1식, 전열설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 32개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,617,858	천 원
◦	심사금액:	1,531,656	천 원
◦	조 정 액:	86,202	천 원
◦	조 정 률:	5.33	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 행거볼트 외 6종

- 행거볼트(Ø9×1,000㎜): 1,160원/개 → 900원/개 (감138천 원)

◦ 일위대가 조정: 슬리브 접속 외 76개 공종

- 슬리브 접속 품 조정(전기 3-38) (증1,947천 원)

- 덕트형케이블트레이(W150) 설치 품 조정(전기 5-8) (감1,008천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음