주요 심사내용

□ 공사명: 잠실한강공원 자연형물놀이장 조성사업 전기공사

□ 사업개요

위 치	잠실한강공원 야외수영장 일원
공사개요	외등설비공사 1식, 전력간선설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	636,838	천 원
◦	심사금액:	610,129	천 원
◦	조 정 액:	26,709	천 원
◦	조 정 률:	4.19	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 맨홀뚜껑 1종

- 맨홀뚜껑(철개): 370,000원/개 → 250,000원/개 (감600천 원)

◦ 일위대가 조정: 풀박스 노출 설치 외 18개 공종

- 풀박스(300×300×300) 노출 벽면 설치품 조정(서울형품셈) (감250천 원)

- LED 등기구(9W, 직부등) 설치품 조정(전기 5-25-3) (감773천 원)

◦ 산업안전보건관리비 요율 조정(1.86%+5,349천 원 → 2.93%)  (감1,098천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음