주요 심사내용

□ 공사명: 등촌동 어울림플라자 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 강서구 공항대로 489
공사개요	통합배선공사 1식, TV설비공사 1식, 방송설비공사 1식, CCTV설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2021. 10.～2024. 2.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,701,146	천 원
◦	심사금액:	1,696,286	천 원
◦	조 정 액:	4,860	천 원
◦	조 정 률:	0.29	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고철 외 1종

- 고철(경량A): -250원/㎏ → -450원/㎏ (감5천 원)

◦ 일위대가 조정: 절연전선 설치 외 5개 공종

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치품 조정(서울형품셈) (감652천 원)

- 스피커(칼람, 10W) 설치품 조정(통신 7-11-5) (증3천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음