주요 심사내용

□ 공사명: 시청(2)역 등 18개역 본선환기 자동제어 설치공사

□ 사업개요

위 치	지하철 2호선 시청역 등 18개역 역사 및 본선기능실
공사개요	고객안내센터 자동제어반 설치공사 1식, 광케이블 설치공사 1식, 본선환기실 자동제어반 설치공사 1식
공사기간	착공일로부터 120일(약 4개월)

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,614,956	천 원
◦	심사금액:	1,550,110	천 원
◦	조 정 액:	64,846	천 원
◦	조 정 률:	4.02	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 강제전선관 외 8종

- 강제전선관(아연도 16㎜): 2,380원/m → 1,640원/m (감525천 원)

◦ 일위대가 조정: 광접속함 설치 외 3개 공종

- 광접속함(FDF) 설치품 조정(통신 4-1-2-2) (감570천 원)

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치품 조정(서울형품셈) (감5,771천 원)

◦ 총괄집계표 수식 연결 오류 수정 (감11,594천 원)

◦ 환경보전비 요율 조정 (감5,040천 원)

- (재료비+직접노무비)×0.5% → 0%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음