주요 심사내용

□ 공사명: 서울사진미술관 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 도봉구 창동 1-7
공사개요	통합배선공사 1식, CATV 설비공사 1식, 방송설비공사 1식, CCTV 설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 25개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	475,088	천 원
◦	심사금액:	462,208	천 원
◦	조 정 액:	12,880	천 원
◦	조 정 률:	2.71	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 접지용 비닐절연전선 외 10종

- 접지용 비닐절연전선(F-GV 6㎟): 816원/m → 787원/m (감3천 원)

- 행거볼트(Φ9×1000㎜): 1,160원/개 → 900원/개 (감96천 원)

◦ 일위대가 조정: 전력케이블 설치 외 24개 공종

- 전력케이블(F-CV 2.5㎟×2C) 설치품 조정(통신 4-4-1) (증259천 원)

- 전력케이블(F-CV 6㎟×2C) 설치품 조정(통신 4-4-1) (증206천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음