주요 심사내용

□ 공사명: 2022년 상계동아불암 외 4개 단지 인터폰 교체공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 소재 상계동아불암, 상계불암현대, 학여울청구A. 상계불암대림, 양지대림2
공사개요	인터폰 1,929개 교체
공사기간	착공일 ~ 2022. 11.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,129,356	천 원
◦	심사금액:	1,117,795	천 원
◦	조 정 액:	11,561	천 원
◦	조 정 률:	1.02	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: UTP 케이블 외 4종

- UTP 케이블(Cat 5E): 470원/m  → 262원/m (감760천 원)

◦ 일위대가 조정: 세대 비디오폰 설치 외 1개 공종

- 세대 비디오폰 설치 품 조정(통신 8-2-2-6) (감4,920천 원)

- 경비실기 철거 품 조정(통신 8-2-1-8) (감363천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음