주요 심사내용

□ 공사명: 강동구 제2구민체육센터 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 강동구 강일동 665-5 외 1필지
공사개요	옥외통신인입공사 1식, 통신설비공사 1식, CATV 설비공사 1식, CCTV 설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2022. 3.~2024. 6.(28개월)

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	465,357	천 원
◦	심사금액:	448,029	천 원
◦	조 정 액:	17,328	천 원
◦	조 정 률:	3.72	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 행거볼트 외 4종

- 행거볼트(M10×1000㎜): 933원/개  → 900원/개 (감6천 원)

◦ 일위대가 조정: 위성안테나 설치 외 19개 공종

- 위성안테나 설치 품 조정(통신 7-5-6) (증18천 원)

- 분배기함(600×700) 설치 품 조정(통신 3-2-1) (감422천 원)

- 스위치박스(커버 미포함) 설치 품 조정(통신 3-2-1) (감305천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음