주요 심사내용

□ 공사명: 공동구 무선통신설비 개량공사

□ 사업개요

위 치	서울시 일원
공사개요	누설동축케이블 포설공사 1식, 무선중계장비 교체공사 1식, 무선중계장비 및 증폭기 설치공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	계약일로부터 260일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	2,051,358	천 원
◦	심사금액:	2,035,558	천 원
◦	조 정 액:	15,800	천 원
◦	조 정 률:	0.77	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 접지용비닐절연전선 외 11종

- 접지용비닐절연전선(F-GV 4㎟): 894원/m  → 678원/m (감228천 원)

◦ 일위대가 조정: 누전차단기 설치 외 1개 공종

- 누전차단기( 2P 30AF) 설치 품 조정(통신 11-7-5-1) (감550천 원)

- C챤넬 설치 품 조정(전기 5-1) (감860천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음