주요 심사내용

□ 공사명: 구로동 1-4 유수지 내 도서관 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 구로구 구로동 1-4번지
공사개요	통합배선설비공사 1식, TV공사 1식, CCTV공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 16개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	228,660	천 원
◦	심사금액:	225,299	천 원
◦	조 정 액:	3,361	천 원
◦	조 정 률:	1.47	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 인서트 외 1종

- 인서트(Φ9㎜): 590원/개 → 300원/개 (감38천 원)

◦ 일위대가 조정: 스위치박스 설치 외 14개 공종

- 스위치박스(커버 미설치) 품 조정(통신 3-2-1) (감451천 원)

- 스피커 케이블 설치 품 조정(통신 4-8-1) (감2,222천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음