주요 심사내용

□ 공사명: 청석 거주자우선주차장 및 한누리 공영주차장 복합화사업 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	청석 거주자우선주차장 복합화사업: 동작구 상도동 54-27, 산43-16 한누리 공영주차장 복합화사업: 동작구 사당1동 1046-1, 419-155
공사개요	옥내 통신공사 1식, 옥외 통신공사 1식, 부속동 통신공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2022. 5.~2024. 3. 13.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,037,548	천 원
◦	심사금액:	1,024,717	천 원
◦	조 정 액:	12,831	천 원
◦	조 정 률:	1.24	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 아웃렛박스 커버 외 6종

- 아웃렛박스 커버(8각): 240원/개 → 218원/개 (감2천 원)

- 상호식 인터폰(24V): 80천 원/대 → 60천 원/대 (감220천 원)

◦ 일위대가 조정: 음성유도장치 설치 품 21외 개 공종

- 음성유도장치 설치 품 조정(통신 12-2-6) (증52천 원)

- (HDMI) 분배기 설치 품 조정(통신 7-12-3-2) (감6천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음