주요 심사내용

□ 공사명: 불광제2동 복합청사 신축 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 은평구 불광동81-2 외 8필지
공사개요	통합배선설비공사 1식, TV공사 1식, CCTV공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 21개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	291,910	천 원
◦	심사금액:	286,714	천 원
◦	조 정 액:	5,196	천 원
◦	조 정 률:	1.78	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 아우트렛박스 커버 외 2종

- 아우트렛박스 커버(8각): 286원/개 → 282원/개 (감1천 원)

◦ 일위대가 조정: 비닐절연전선 설치 외 12개 공종

- 비닐절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 품 조정(서울형품셈) (감609천 원)

- 스위치박스(커버 미설치) 품 조정(통신 3-2-1) (감254천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음