주요 심사내용

□ 공사명: 대용량 공기청정기(2차) 네트워크 운영시스템 구축 통신공사

□ 사업개요

위 치	본사 전산실 외 132역
공사개요	전선관 설치공사 1식, 케이블 포설공사 1식, 통신기기 설치 및 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 240일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	3,728,235	천 원
◦	심사금액:	3,510,763	천 원
◦	조 정 액:	217,472	천 원
◦	조 정 률:	5.83	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 강제전선관 외 3종

- 강제전선관(16㎜): 2,860원/m → 1,838원/m (감5,048천 원)

◦ 일위대가 조정: 네트워크 허브 신설 외 2개 공종

- 네트워크 허브 신설 품 조정(통신 8-14-1) (증2,172천 원)

- 풀박스(150××150×100) 노출 설치 품 조정(통신 3-2-1) (감8,304천 원)

◦ 고용개선지원비 조정

- 통신공사는 사회보험료, 고용개선장려금 적용 제외 대상임 (감46,063천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음