주요 심사내용

□ 공사명: 광진구 평생학습관 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 광진구 자양동 612-44 외 1필지(231-11)
공사개요	통합배선설비공사 1식, TV공사 1식, CCTV공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 14개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	166,899	천 원
◦	심사금액:	162,104	천 원
◦	조 정 액:	4,975	천 원
◦	조 정 률:	2.87	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 인서트 외 2종

- 인서트(9㎜): 710원/개 → 300원/개 (감21천 원)

◦ 일위대가 조정: 스위치박스 설치 외 5개 공종

- 스위치박스(커버 미설치) 품 조정(통신 3-2-1) (감356천 원)

- 비닐절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 품 조정(서울형품셈) (감217천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음