주요 심사내용

□ 공사명: 산업단지 다목적 체육관 신축 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 구로구 디지털로26길 87
공사개요	정보통신설비공사 1식, TV공사 1식, CCTV공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 18개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	344,897	천 원
◦	심사금액:	315,576	천 원
◦	조 정 액:	29,321	천 원
◦	조 정 률:	8.50	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 맨홀뚜껑 외 2종

- 맨홀뚜껑(회주철, Φ648): 230천 원/개 → 92천 원/개 (감138천 원)

◦ 일위대가 조정: 핸드홀 설치 외 47개 공종

- 핸드홀(수공1호) 설치 기계경비 누락분 계상(통신 2-3-1) (증83천 원)

- 경질비닐전선관 설치 노임 직종 조정(통신 3-1-1) (감4,968천 원)

- 비닐절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 품 조정(서울형품셈) (감217천 원)

◦ 산업안전보건관리비 요율 조정 (감3,519천 원)

- 대상액×1.86%+5,349천 원 → 대상액×2.93%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음