주요 심사내용

□ 공사명: 2022년 지하역사 초미세먼지 표출장치 통신공사

□ 사업개요

위 치	5~8호선 119개역
공사개요	초미세먼지 표출장치 구축공사 1식
공사기간	착공일로부터 180일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,172,094	천 원
◦	심사금액:	1,148,933	천 원
◦	조 정 액:	23,161	천 원
◦	조 정 률:	1.98	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 통신케이블 커넥터 1종

- 통신케이블 커넥터(UTP CAT.6E RJ-45): 100원/개 → 1,150원/개 (증277천 원)

◦ 일위대가 조정: 전선관 설치 외 4개 공종

- 전선관(16㎜) 설치 자재단가 수식 연결 오류 수정 (감9,760천 원)

- 누전차단콘센트(15A, 2구) 설치비 산출식 오류 수정 (증4,832천 원)

◦ 전자인력단말기 임대료 조정 (감300천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음