주요 심사내용

□ 공사명: 서마장 상생센터 신축 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 성동구 마장동 459-6 외 1필지(459-21)
공사개요	옥외통신설비공사 1식, 통합배선설비공사 1식, CATV설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	139,980	천 원
◦	심사금액:	135,536	천 원
◦	조 정 액:	4,444	천 원
◦	조 정 률:	3.17%	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 스피커 케이블 설치 외 14개 공종

- 스피커 케이블 설치 품 조정(통품 4-8-1) (감178천 원)

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 품 조정(통품 4-4-1) (감234천 원)

- 콘센트(15A) 노출 설치 품 조정(전기 5-23-가) (증15천 원)

- 스위치박스(커버 미설치) 설치 품 조정(통품 3-2-1) (감152천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음