주요 심사내용

□ 공사명: 서서울 미술관 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	금천구 독산동 1151 일대
공사개요	통하배선반, CATV, CCTV, 방송설비, 출입통제설비, 주차관제 설비공사 등
공사기간	착공일로부터 26개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	801,800	천 원
◦	심사금액:	782,584	천 원
◦	조 정 액:	19,216	천 원
◦	조 정 률:	2.40	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 광케이블(SM 8C) 외 1종

- 광케이블(SM 8C): 900원/m → 852원/m (감33천 원)

◦ 일위대가 조정: HFIX(1.38㎜,1.5㎟) 설치 외 28개 공종

- HFIX(1.38㎜,1.5㎟) 설치 품 조정(서울형품셈) (감1,609천 원)

- 정션박스(100×100×50) 설치 품 조정(정보통신3-2-1) (감1,242천 원)

◦ 기계경비 산출 항목 조정: 재료비+노무비+경비 → 경비 일괄적용

(직접공사비 변경없음)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음