주요 심사내용

□ 공사명: 시민주도학습플랫폼 리모델링 통신공사

□ 사업개요

위 치	중구 정동 34-17,34-18
공사개요	통합배선, CATV, 방송, CCTV, 주차관제, 음향영상설비 등
공사기간	착공일로부터 13개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	280,043	천 원
◦	심사금액:	266,480	천 원
◦	조 정 액:	13,563	천 원
◦	조 정 률:	4.84	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 고용개선지원비 주휴수당 요율 조정: 9.1% → 8.3%

◦ 일위대가 조정: 전선관지지행거(단독,16C) 설치 외 18개 공종

- 전선관지지행거(단독,16C) 설치 품 조정(서울형품셈) (감3,351천 원)

- 풀박스(천장,노출) 설치 품 조정(서울형품셈) (증216천 원)

◦ 기계경비 산출 항목 조정: 재료비+노무비+경비 → 경비 일괄적용

(직접공사비 변경없음)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음