주요 심사내용

□ 공사명: 독산동 우시장 그린푸줏간 조성사업 공사(통신)

□ 사업개요

위 치	금천구 독산동 293-17
공사개요	통합배선설비 설치, CATV설비 설치, 방송설비 설치, CCTV설비 설치 등
공사기간	착공일로부터 35개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	527,256	천 원
◦	심사금액:	499,850	천 원
◦	조 정 액:	27,406	천 원
◦	조 정 률:	5.20	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 고용개선지원비 주휴수당 요율 조정: 9.1% → 8.3%

◦ 자재단가 조정: 모듈라잭(매입용, 2구) 외 5종

- 모듈라잭(매입용, 2구) : 11,500원/개 → 7,240원/개 (감260천 원)

◦ 일위대가 조정: HFIX(1.38㎜,1.5㎟) 설치 외 19개 공종

- HFIX(1.38㎜,1.5㎟) 설치 품 조정(서울형품셈) (감1,126천 원)

◦ 기계경비 산출 항목 조정: 재료비+노무비+경비 → 경비 일괄적용

(직접공사비 변경없음)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음