주요 심사내용

□ 공사명: 동대문구 구립어르신 종합복지관 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	동대문구 전농동 146 외 6필지
공사개요	통합배선설비, TV설비, AV설비,CCTV설비 설치 등
공사기간	착공일로부터 18개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	360,916	천 원
◦	심사금액:	345,928	천 원
◦	조 정 액:	14,988	천 원
◦	조 정 률:	4.15	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: HDMI케이블 외 1종

- HDMI케이블 : 32,000원/m → 13,600원/m (감1,370천 원)

◦ 일위대가 조정: 케이블트레이지지대(W300) 설치 외 19개 공종

- 케이블트레이지지대(W300) 설치 품 조정(통신3-4-1) (감2,371천 원)

◦ 기계경비 산출 항목 조정: 재료비+노무비+경비 → 경비 일괄적용

(직접공사비 변경없음)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음