주요 심사내용

□ 공사명: 내발산 복합복지센터 신축 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 강서구 우장산로 24-7
공사개요	옥외통신설비공사 1식, 정보통신설비공사 1식, 비상벨설비 공사 1식, CCTV 설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 11개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	264,845	천 원
◦	심사금액:	248,722	천 원
◦	조 정 액:	16,123	천 원
◦	조 정 률:	6.09	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 케이블트레이지지대 설치 외 21개 공종

- 케이블트레이지지대 설치 품 조정(표준품셈) (감1,451천 원)

- 절연전선(HFIX 1.5㎟) 설치 품 조정(서울형품셈) (감1,309천 원)

- 압착단자 설치 품 조정(표준품셈) (감1,907천 원)

- 스위치박스(커버 미설치) 설치 품 조정(표준품셈) (감611천 원)

- 광케이블내외관일체형전선관(COD 36-3공) 설치 품 조정(표준품셈) (증64천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음