주요 심사 내용

□ 공사명: 가로등 광원 개량 공사(학동로, 도산대로)

□ 사업개요

위 치	학동로, 도산대로
공사개요	차도등 개량 1식, 보행등 개량 1식, 투광등 개량 1식
공사기간	착공일로부터～2021. 6. 30.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	235,806	천 원
◦	심사금액:	226,599	천 원
◦	조 정 액:	9,207	천 원
◦	조 정 률:	3.9	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고재처리 철(하품) 외 2종 단가

- 고재처리 철(하품): 260원/kg → 340원/kg (감82천 원)

◦ 일위대가 조정: 차도등 설치(LED 150W이하_2등용) 외 8개 공종

- 차도등 설치(LED 150W이하_2등용) 기계경비 조정(감154천 원)

- 보행등 교체(LED 50W) 기계경비 조정(감136천 원)

◦ 원가계산서 조정

- 근태단말기 렌탈비 추가(증1,000천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음