- 시민안전 최우선 및 인명피해 최소화를 위한 - 2021년 화재취약대상 집중 소방안전관리 추진실적

Ⅰ. 추진개요

□ 기    간 : 2021. 1월 ~ 12월

□ 대    상 : 11개 화재취약대상

□ 추진내용 : 대상별 집중 안전관리

화재가 많이 발생하는 대상 : 일반주택, 공동주택, 고층건축물, 건축공사장

대형화재 우려 대상 : 전통시장, 화재경계지구, 화재취약주거시설 등

사회적 이슈 또는 기반시설 : 지하시설물, 게스트하우스, 캠핑장

<2021. 1. 1.기준>

대상	▪ 일반주택 (22,958 세대)	▪ 공동주택(아파트) (63단지)	▪ 고층건축물 (30층 이상/19개 동)
	▪ 건축공사장 (31개소/연면적 2천㎡이상)	▪ 화재경계지구 (3개 지역)	▪ 화재취약주거시설 (4개지역)
	▪ 전통시장 (40개소)	▪ 피난약자시설 (11개소)	▪ 지하시설물 (47개소)
	▪ 게스트하우스 (141개소)	▪ 캠핑장 (0개소)

취약요인 ․ 특성 반영한 개별 대책	&	공통적용 일반대책
▪ (일반주택) 주택용 소방시설 설치 촉진 및 화재예방 홍보 ▪ (공동주택) 소방차 전용구역 설치, 논스톱 출동동시스템 구축 ▪ (고층건축물) 성능위주설계 적용, 민•관합동 현장확인 ▪ (건축공사장) 공정률 60% 이상 건축공사장 집중관리 ▪ (화재경계지구) 전수 소방특별조사, 일제정비 ▪ (화재취약주거시설) 쪽방전문점검팀 및 간부 책임관제 운영 ▪ (전통시장) 자율 비상소화장치 개선, 점포 점검의 날 운영 ▪ (피난약자시설) 소방대 진입창 지정, 피난기구 설치 촉진 등 ▪ (지하시설물) 소방특별조사, 합동 소방훈련 ▪ (게스트하우스) 유관기관 협업체계 구축 및 안전관리 ▪ (캠핑장) 합동 안전점검, 관계자 간담회		▪ 맞춤형 소방안전컨설팅 ▪ 화재예방 안전순찰 ▪ 화재대응 현지 적응훈련 ▪ 민․관 협력체제 구축 ▪ 소방안전지도 정비

Ⅱ. 세부 추진실적

1			인명피해 저감 주요전략 추진실적

실적 1.  부주의 원인 화재발생 개연성 사전 차단

□ 사회적 배려자 가스시설 안전환경 개선(본부)

❍ 대    상 : 총 00세대

- 기초생활수급자 : 00세대

- 차상위계층 : 00세대

❍ 내    용 : 타이머형 가스차단기 보급 등

❍ 실    적

- 기초생활수급자 : 00세대(보급 00, 교체 00)

- 차상위계층 : 00세대(보급 00, 교체00)

□ 건축공사장 집중관리 (공정률 60% 이상) (예방팀)

❍ 대   상 : 연면적 2천㎡이상 공사장

❍ 내   용 : 공정률 60% 이상 ⇒ 용접작업 감시 체계 강화

❶ 간부 현지방문 지도(월1회 이상) : 팀장급 이상 간부, 안전센터장

❷ 공사현장 안전관리자 간이소화용구(휴대용소화기 등) 휴대 지도

대 상 (연 2천㎡↑)	공정표 접 수 (연 2천㎡↑)	간부 현지방문 교육 (2천㎡이상 중 공정률 60%이상)		안전관리자 간이소화용구 휴대 지도 (간부 현지방문 교육+화재예방 안전순찰 실적총계)
		횟 수 (월 1회/개소)	교육인원	횟 수	교육인원
00개소	00개소	00회	00명	00회	00명

※ ‘간이소화용구 휴대 사진’ 공사장 별(연면적 2천㎡ 이상부터) ⇒ <소방웹하드> 제출

□ 소방안전교육 강화 및 화재예방 집중 홍보 (홍보교육팀)

❍ 대   상 : 관계인, 시민(어린이, 청소년, 성인, 어르신 등)

❍ 내   용 : 불나면 대피먼저 등 화재예방요령 등 안전교육 및 홍보

❍ 방   법

- 계층별, 수요자별 맞춤형 소방안전교육 추진

- 언론보도매체, 전광판, 지역소식지 등 활용 집중홍보

- SNS (페이스북, 블로그, 인스타그램 등) 활용 안내

❍ 실    적

- 맞춤형 소방안전교육 (00회, 교육인원 00명)

- 언론보도매체 등 활용 집중홍보 (언론보도 00회, 전광판 00회, 기타 00회)

- SNS 활용 안내 (00회)

실적 2.  대형인명피해 우려 대상 집중관리

□ 화재취약대상『안전메시지 전송의 날』운영 (예방팀)

❍ 대    상 : 화재취약대상 6개 대상*(1,849명 관계인)

* 생활치료센터, 전통시장, 쪽방, 건축공사장, 피난약자시설, 화재경계지구

❍ 내    용

❶ 매주 수요일 본부 직접 메시지 전송

- 추진 내용 : 6개 대상별 대표관계인(1~2명) 지정 메시지 전송

- 추진 방법 : (소방서) 메시지 전송 관계인 파악 후

본부 명단 제출 → (본부) 매주 수요일 일괄 전송

❷ 소방관서별 자체 SNS 그룹 관리

- 소방서별로 6개 대상(1,849명)에 대한 자체 SNS 그룹 관리

❍ 실    적

- (본  부) 메시지 전송 (00회, 00명)

- (소방서) 메시지 전송 관계인 파악 및 본부 명단 제출 (’00.00.00)

- (소방서) 자체 SNS 그룹 관리 현행화 (’00.00.00)

□ 소방시설 등에 대한 불법행위 신고포상 조례 운영 (검사지도1팀)

❍ 운    영 : 연 중

❍ 신고대상 : 판매시설, 위락시설 등 대형인명피해 우려대상

신 고	▶	현장확인, 심의	▶	포 상	▶	시정조치
▹소방서 방문 ▹우편 or 팩스 ▹인터넷		▹불법행위 명백할 시 생략		▹최초신고(5만원) ▹2회 이상 신고 (포상물품)		▹과태료 부과 ▹시정 명령

❍ 실    적

- 신고접수 : 00건

- 포상지급 : 00건

- 불량별 조치내용 : 00건 (벌칙00, 과태료00, 조치명령00, 기관통보00, 현지시정00)

□ 소방시설 차단․폐쇄 등 불법행위 근절을 위한 불시 단속 강화 (검사지도2팀)

❍ 기    간 : 연 중     ※ 시기별, 테마별 불시단속 추진

❍ 대    상 : 다중이용시설 등 점검

❍ 내      용 : 비상구 폐쇄·잠금 행위, 소방시설 전원·밸브 차단행위 중점 확인

❍ 실    적 : 총 00개소 (양호 00, 불량 00)

- 불량별 조치내용 : 00건 (벌칙00, 과태료00, 조치명령00, 기관통보00, 현지시정00)

실적 3.  시민자율 안전관리역량 강화

□ 시민 초동대응능력 향상을 위한「보이는 소화기」설치 (예방팀)

❍ 기    간 : ’21. 상반기 중(조기 예산집행)

❍ 대    상 : 소방차 통행곤란 전통시장 등 화재취약지역

- (기본형) 전통시장, 도심ㆍ골목길 재생사업 지역 등

- (거리형) 노점상 밀집·다중운집 공공장소 등

❍ 실    적 : 00개 설치완료(기본형 00, 거리형 00)

□ 재난취약계층 인명피해 최소화를 위한「주택용 소방시설」보급 (예방팀)

❍ 기    간 : ’21. 상반기 중(조기 예산집행)

❍ 대    상 : 기초생활수급자, 차상위계층

❍ 실    적 : 00 세대 보급완료

- 기초생활수급자 00세대(소화기 00, 감지기 00)

- 차상위계층 00세대(소화기 00, 감지기 00)

□ 『전통시장 등 자율 비상소화장치』개선 (예방팀)

❍ 기    간 : ’21. 상반기 중(조기 예산집행)

❍ 대    상 : 00 개소 (기존 수관적재방식)

- 소방차 통행곤란지역 수관적재방식 비상소화장치

❍ 사업내용

- (기존) 수관적재방식 ⇨ (개선) 호스릴방식으로 개선

❍ 실    적 : 00 개소 개선완료 (전통시장00, 화재경계지구 00 등)

2			대상별 집중 소방안전관리 추진실적

공동주택(아파트)

<2021. 1. 1.기준>

층수 용도	계		5 ~10층	11 ~15층	16 ~20층	21 ~25층	26 ~29층	30층 이상
	단지	동
공동주택	15,202	34,958	18,362	8,578	4,096	2,918	672	332

※ 노후아파트(30년 이상) : 599단지 4,134세대 포함

□ 공동주택 소방차 전용구역 설치 의무화 및 주정차 금지 계도

❍ 공동주택 소방차 전용구역 설치 의무화 안내 (예방팀)

- 대상/시기 : 최초로 주택건설사업계획 승인 또는

건축허가를 신청하는 경우 / 연 중

❍ 실    적 : 설치 의무화 안내완료 00개 단지(00개 동, 00건)

❍ 공동주택「소방자동차 전용구역」주차 등 방해 행위 소방기본법 시행(대응총괄팀)

- 대상/시기 : 공동주택 / 연 중

- 내    용 : 소방자동차 전용구역 주차 시 과태료 부과

(소방기본법 시행령 [별표3] : 100만원 이하 과태료* 부과)

* 1회 : 50만원, 2~4회이상 : 100만원

❍ 실    적 : 계도 00건, 과태료 부과 00건

□ Non-Stop 출동시스템 구축 ⇨ 인명구조 황금시간 달성 (대응총괄팀)

❍ 대상/시기 : 총 000개 단지 / 연 중

❍ 내    용 : APT 입·출입 시스템* 확보

* 입 · 출입시스템 : 번호인식, 전자태그, 리모컨 등

❍ 실    적 : 00개 단지(00개 동) 추진완료

- 번호인식(출입문 00개소), 전자태그(00개소), 리모컨(00개소)

□ 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 및 유지관리 (검사지도1팀)

❍ 대상/시기 : 총 000개 단지 / 연 중

❍ 내    용 : 화재발생 시 감지기 연동 자동개방시스템 안내

❍ 방    법 : 입주자 대표 및 관리사무소와 협의․안내 추진

❍ 실    적 : 00개 단지(00개 동) 안내완료 / 출입문 00개소 설치추진완료

□ 관계인 안전관리 간담회 (예방팀)

❍ 대상/시기 : 총 000개 단지 (관리사무소 , 부녀회 등) / 반기 1회

❍ 내    용

- 아파트 화재 사례 및 소방시설관리 요령

- ‘불나면 대피먼저, 문 닫고 대피하세요’ 및 피난방화시설 유지관리 교육 등

❍ 실    적 : 간담회 개최(00회, 교육인원 00명)

□  엘리베이터 등 영상모니터 활용 홍보 (예방팀, 홍보교육팀)

❍ 대상/시기 : 총 000개 단지 / 연중

❍ 내    용

- 화재 시 대피 등 초기대응 요령

- ‘불나면 대피먼저, 문 닫고 대피하세요’ 및 경량칸막이 개조 금지 등

❍ 방    법 : 입주자 대표 및 관리사무소와 협의․안내 추진

❍ 실    적 : 00개 단지(00개 동, 영상모니터 00개)

□ 안전을 전하는 관리사무소 안내방송 (예방팀)

❍ 내    용 : 소방차 전용 주차구획 준수,

복도, 피난계단 장애물 적치 금지,

현관문 도어체크 관리 등

❍ 방    법 : 연중 매주 금요일 저녁(19:00 ~ 20:00)

자체 안내방송 추진

❍ 실    적 : 00개 단지(00개 동, 방송 000회)

□ 화재안전매뉴얼 등 전략 홍보물 제작·보급(홍보교육팀)

❍ 대상/시기 : 총 000개 단지 / 상반기

❍ 내    용 : 화재안전매뉴얼 등 홍보물 제작·보급

❍ 실    적 : 00개 단지(00개 동, 홍보물 배포 00부)

1-2. 노후아파트

<2021. 1. 1.기준>

구 분	계	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대
단지	599	10	120	381	88
동	4,134	13	681	2,969	471

※ 노후아파트 : 준공된 지 30년 이상 된 아파트

□ 인명피해 저감을 위한 주택용 소방시설 설치 추진 (예방팀)

❍ 대상/시기 : 총 00개 단지 / 연중

❍ 내    용 : 단독경보형감지기 및 소화기 설치

❍ 방     법 : 입주자 대표 및 관리사무소와 협의․안내 등 설치 독려

❍ 실    적

- 현장방문 지도 : 00개 단지(00개동), 00회 ※동 개수 기준

- 설치추진실적 : 단독경보형감지기 00세대, 소화기 00세대

□ 현장방문 맞춤형 소방안전컨설팅 추진 (예방팀)

❍ 대상/시기 : 총 00개 단지 / 반기 1회

❍ 방    법 : 소방서장 등 현장방문 지도

❍ 실   적 : 현장방문 지도 00개 단지(00개동, 00회, 00명)

□ 화재 감지성능이 높은 연기감지기 교체 추진 (검사지도1팀)

❍ 대상/시기 : 총 00개 단지 / 연 중

❍ 기    존 : 열 감지기가 설치되어 있으나, 화재반응 속도가 다소 느림

❍ 방     법 : 적응 장소에 연기감지기로 교체 설치토록 안내 및 지도

❍ 실    적

- 안내 및 지도 : 00개 단지(00개동), 00회 ※동 개수 기준

- 교체설치 추진실적 : 00세대

□ 세대별 주거용 주방자동소화장치 설치 추진(검사지도1팀)

❍ 대상/시기 : 총 00개 단지 / 연 중

❍ 내    용 : 주방에 주방자동소화장치 설치 독려

❍ 방    법 : 안내문 발송, 소방안전컨설팅 및 간담회 시 설치 지도

❍ 실    적

- 안내 및 지도 : 00개 단지(00개동), 00회 ※동 개수 기준

- 설치추진실적 : 00세대

□ 노후아파트 현장활동정보 소방안전지도 정비 (현장대응단, 각안전센터)

❍ 대상/시기 : 총 4개 단지 / 연 중

❍ 방    법 : 화재진압 등 현장활동에 필요한 세부정보 확인

❍ 내    용 : 소방차 진·출입로(정문, 후문), 대상별 소방시설의 종류, 특수

차량(고가, 굴절차량) 부서위치 선정, 관리사무소 연락처 등

❍ 실    적 : 4개 동 소방안전지도 정비완료

고층건축물

<2021. 1. 1.기준>

층수 용도	계(동)	30~39층	40~49층	50~59층	60층 이상
계(동)	586	493	72	16	5
공동주택	337	323	11	3	0
복합건축물	219	143	60	11	5
기타	30	27	1	2	0

※ 초고층건축물 : 22개동 [50층 이상은 21개소 / 강남파이낸스센터(45층, 202미터) 49층 이하이나 200m초과]

□ 서울형 성능위주설계 가이드라인 적용 ⇨ 건축물 화재대응력 강화(예방팀)

❍ 대    상 :『소방시설법 시행령 제15조의3』

- 연면적 20만㎡ 이상 / 높이 100m이상 / 지하층 포함 층수 30층 이상 특정 소방대상물

- 연면적 3만㎡ 이상인 철도역사 및 공항시설 / 영화상영관 10개 이상인 특정 소방대상물

❍ 내    용 : 서울시 성능위주설계 가이드라인 적용

❍ 실    적 : 서울시 성능위주설계 평가심의 (00개동 적용, 00회 개최)

□ 고층건축물 건축공사장 민‧관 합동 현장확인(예방팀)

❍ 일정/대상 : 반기 1회 이상 / 지하층 포함 30층 이상(공정률 80%이상)

※ 본부 예방팀 별도계획 수립·시행

❍ 확 인 반 : 대상별 7~8명 구성 (본부3, 조사지원2, 외부전문가 2~3)

❍ 내    용 : 성능위주설계 대상 조치계획 현장 이행 여부 확인

소방‧건축 분야 등 화재‧피난 안정성 확보 등

❍ 실    적 : 총 00개소 (양호 00, 불량 00) ※구두 현지시정만 있는 대상은 양호대상 실적에 포함

- 조치내용(건) : 벌칙 00, 과태료 00, 조치명령 00, 기관통보 00, 현지시정 00

□ 고층건축물 등 팀 대응 전술훈련 (행정팀)

❍ 일정/교육 : ’21. 3월 ~ 5월 / 기간 중 총 00회

❍ 대    상 : 1회 2개팀   * 1개팀 : 119안전센터 2개소

❍ 교육기관 : 서울소방학교

❍ 내    용 ▵ 고층건축물 화재진압 기법 습득

▵ 화재대응 및 진압 전술훈련 등

❍ 실    적 : 전술훈련 실시 00회, 훈련인원 00명

□ 고층건축물「자위소방대」수탁교육 (대응총괄팀)

❍ 일정 / 대상 : ’21. 10월  중 (4회) (회별 40명) / 고층건축물 방재실 직원

❍ 교육기관 : 서울소방학교

❍ 내    용 ▵ 고층건축물 관계자 화재예방 및 소방안전관리 실무교육

▵ 자위소방대 임무 및 대응요령 교육

❍ 실    적 : 수탁교육 00회 (교육인원 00명)

□ 초고층건축물 합동 소방훈련 (소방재난대응훈련) (대응총괄팀)

❍ 횟    수 : 연 1회

❍ 대    상 : 50층 이상 고층건축물(아파트 포함) 총 00개 동

❍ 방    법 : 가상훈련상황 설정, 관계인 주도 자발적 훈련

❍ 내    용 : 비상대피 및 관계인 초기대응 중점

- 피난대피․지휘체계․소방대원 투입․자체 소방시설 활용 훈련 등

❍ 실    적 : 합동소방훈련 00회 (소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명)

□ 고층건축물 방재센터 합동 대응체계 구축 (대응총괄팀)

❍ 대    상 : 30층 이상 고층건축물 총 00개 동

❍ 시    기 : 반기 1회

❍ 방    법 : 관할 119안전센터 팀별 방재센터 확인

❍ 내    용 : 방재 시스템 제어요령 숙지, 소방시설 등 효과적 활용방안 강구

❍ 실    적 : 방재센터 확인 00회 (소방 00명, 관계인 00명)

□ 고층건축물 전문 화재진압팀 적응훈련 (대응총괄팀)

❍ 대    상 : 30층 이상 고층 건축물 총 00개 동

❍ 일    정 : 반기 1회 이상 (팀별)

❍ 주     관 : 소방서 현장대응단장 / 전문화재진압팀

❍ 내    용 ▵ 전문 화재진압팀 별 구체적인 개인 역할 숙지훈련

▵ 고층건축물별 소방시설 인지․활용능력 제고

▵ 건물 주요현황·화재취약 장소 및 소방활동 여건 파악

▵ 고강도 체력훈련 실시 (훈련대상 계단 오르기 등)

※ 고층건축물 방재실 합동 대응체계 구축 과 병행 추진

❍ 실    적 : 적응훈련 00회 (소방 00명, 차량 00대)

□ 대응매뉴얼 및 소방안전지도 현행화 (현장대응단, 각 안전센터)

❍ 기    간 : 연 중

❍ 대    상 : 30층 이상 고층건축물 총 2개동

❍ 내    용 ▵ 매뉴얼 현행화 및 소방안전지도 연계 데이터 관리

▵ 출동 시 소방안전지도 활용 신속 ․ 정확한 작전 전개

❍ 실    적

- 대응매뉴얼 현행화 2개 동 (기존대상정비 2, 신규등록 00)

- 소방안전지도 현행화 2개 동 (기존대상정비 2, 신규등록 00)

건축공사장

<2021. 1. 1.기준>

구분 계(개소)	2천㎡이상~ 5천㎡미만	5천㎡이상~ 1만㎡미만	1만㎡이상~ 3만㎡미만	3만㎡이상
791	299	186	135	171

□ 화재예방 현수막 등 게첨 방화환경 조성 (예방팀)

❍ 기    간 : 연 중

❍ 대    상 : 연면적 2천㎡ 이상 공사장

❍ 문    구 : 자율적인 용접화재 예방 등 안전 문구

❍ 방    법 : 안내문 발송 및 현지방문 안전교육 시 현수막 게첨 등 지도

❍ 실    적

구분 계(개소)	2천㎡이상~ 5천㎡미만	5천㎡이상~ 1만㎡미만	1만㎡이상~ 3만㎡미만	3만㎡이상

□ 공정률 60% 이상 공사장 집중관리 (예방팀)

❍ 대    상 : 연면적 2천㎡이상 공사장

❍ 방    법 : 착공 신고 시 “공사 예정 공정표” 제출 지도

❍ 내    용 : 공정률 60% 이상 ⇒ 용접작업 감시 체계 강화

❶ 간부 현지방문 교육(월1회 이상) : 팀장급 이상 간부, 안전센터장

❷ 공사현장 안전관리자 간이소화용구(휴대용소화기 등) 휴대 지도

❍ 실    적

대 상 (연 2천㎡↑)	공정표 접 수 (연 2천㎡↑)	간부 현지방문 교육 (2천㎡이상 중 공정률 60%이상)		안전관리자 간이소화용구 휴대 지도 (간부 현지방문 교육+화재예방 안전순찰 실적총계)
		횟 수 (월 1회/개소)	교육인원	횟 수	교육인원
00개소	00개소	00회	00명	00회	00명

※ ‘간이소화용구 휴대 사진’ 공사장 별(연면적 2천㎡ 이상부터) ⇒ <소방웹하드> 제출

□ 관리감독 책임자 안전관리 간담회 (예방팀)

❍ 대상/시기 : 연면적 2천㎡이상 / 반기 1회

❍ 내    용 : 안전관리 수범사례 안내 및 공유

※ 건축공사장 현장소장, 안전담당, 소방감리원 참여

- 화재 위험작업 시 안전관리 및 공사장 안전매뉴얼 배포

- 화재발생시 관계자 초동 대응 방안 교육 [현장대응단장(지휘팀장)]

❍ 실    적 : 간담회 개최 00회 (소방 00명, 관계인 00명)

□ 상주감리 대상 불시 현장 확인 (예방팀, 위험물안전팀)

❍ 대상/시기 : 연면적 3만㎡이상 / 반기 1회

❍ 방    법 : 3인 이상 점검반 편성 운영

※ 예방팀장 , 시설지도, 위험물 담당 등

❍ 내    용 : 감리원의 현장 상주여부 및 공사장 소방안전관리 실태 확인

❍ 실    적 : 총 00개소 (양호 00, 불량 00) ※구두 현지시정만 있는 대상은 양호대상 실적에 포함

- 조치사항 : 벌칙 00건, 과태료 00건, 조치명령 00건, 기관통보 00건

□ 위험물 저장․취급 실태 불시 단속 (위험물안전팀)

❍ 대    상 : 연면적 5천㎡이상 공사장

❍ 시    기 : 반기 1회(불시단속 병행)

❍ 방    법 : 2인 이상 점검반 편성 운영

❍ 내    용 : 불법 위험물시설의 저장 ․ 취급 실태 확인 및 안전교육

❍ 실    적 : 총 00개소 (양호 00, 불량 00) ※ 현지시정 - 불량대상 실적에 포함

- 조치사항 : 벌칙 00건, 과태료 00건, 조치명령 00건, 기관통보 00건, 현지시정 00건

□ 관계인 합동 소방훈련 (대응총괄팀)

❍ 대상/시기 : 연면적 2천㎡이상 / 분기 1회

❍ 주     관 : 현장대응단장 또는 안전센터장

❍ 방     법 : 공사장 관계인 합동훈련

❍ 내     용

- 진입로 및 인근 소방용수시설 확인

- 공사장 내 화재취약요인 등 확인 및 진압대책 강구 등

❍ 실    적 : 합동소방훈련 00회 (00개소, 소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명)

□ 용접작업『화재예방 안전메시지 전송의 날』운영 (예방팀)

❍ 대    상 : 착공 신고한 건축공사장(공정률 무관)

❍ 내    용 :

- 매주 수요일 본부 직접 메시지 전송

- 소방관서별 자체 SNS 그룹 관리

❍ 실    적

- (본  부) 메시지 전송 (00회, 00명)

- (소방서) 메시지 전송 관계인 파악 및 본부 명단 제출 (’00.00.00)

- (소방서) 자체 SNS 그룹 관리 현행화 (’00.00.00)

□ 화재예방 안전순찰 (현장대응단, 각 안전센터)

❍ 대    상 : 연면적 1만㎡이상 공사장 전대상(공정률 무관)

❍ 방법 / 횟수 : 기동순찰

- 평상시 : 1일 1회 이상

- 특별경계근무, 화재예방 상 필요시 ※ 1일 2회 이상(주 ‧ 야간 각 1회)

❍ 내    용 : 용접 작업 등 안전관리실태 확인(건축 예정 공정표 확인)

❍ 실    적 : 안전순찰 364회 (4개소, 소방 1456명, 차량 364대, 취약요인개선 210건)

□ 착공신고 대상 현장 안전교육 (예방팀, 현장대응단, 각 안전센터)

❍ 대    상 : 착공신고 한 건축공사장 전대상(공정률 무관)

❍ 시    기 : 소방시설 착공신고 후 2주 이내

❍ 방    법 : 기동순찰 시 병행 추진

❍ 내    용 : 임시소방시설 설치 및  용접․용단 작업등 안전 수칙 교육

① 용접ㆍ용단 작업 시 준수해야 하는 안전수칙 및 교육 사항

② 특정소방대상물 소방안전관리자의 조치 사항

❍ 실    적 : 안전교육 00회 (00개소, 교육인원 00명)

한국소방안전원 소방안전관리자 실무교육 (위험물안전팀)

❍ 대상/장소 : 소방안전관리자 실무 교육생 / 한국소방안전원

❍ 시    기 : 선임된 날로부터 6개월 이내(1차) → 2년 주기 정기적 교육

❍ 내    용 : 용접 · 용단 작업 시 소방안전관리자의 안전조치 의무

❍ 실    적 : □ 착공신고 대상 현장 안전교육 실적으로 갈음처리

관리카드 작성 및 소방안전지도 등록 활용 (예방팀)

❍ 대   상 : 연면적 2천㎡이상 건축공사장(공정률 무관)

❍ 방   법

소방안전지도 등록	▶	유지 ․ 관리
▪ 공사장 관리카드 작성 : 착공신고 후 2주 이내 ▪ 등록의뢰 : 소방서(예방과) / 공문 ※ 수신 : 예방과, 현장대응단, 종합방재센터(전산통신과) ▪ 등 록 : 종합방재센터 전산통신과		▪ 자료 현행화 - 주기 : 분기 1회이상 ▪ 삭제요청 - 건축물 사용승인으로 건축물로 등재된 경우

❍ 내   용 : 공사장 개요 및 소방시설 등, 진압작전도, 예정공정표 등

❍ 활   용 : 화재 현장 출동 중 현장정보 숙지 및 사전 작전 수립

❍ 실   적

- 관리카드 현황정비 00개소(신규작성 00, 기존대상정비 00)

- 소방안전지도 현행화 00개소(신규등록 00, 기존대상정비 00)

화재경계지구

<2021. 1. 1.기준>

소방서 대상	계	종로	중부	동대문	영등포	성북	강남	강동	마포
	21	10	3	1	3	1	1	1	1
시장지역	7	3	1	1	1	-	-	-	1
공장밀집지역	2	1	1	-	-	-	-	-	-
목조밀집지역	11	6	1	-	2	1	1	-	-
기타지역	1	-	-	-	-	-	-	1

① 종 로 : 돈의동, 예지동, 장사동, 관수동, 창신동, 북촌 1·2구역, 서촌, 인사동 거리, 익선동 ② 중 부 : 남대문로 1번가, 인현동, 황학동 ③ 동대문 : 청량리유사시장 ④ 영등포 : 중앙시장, 영등포동 쪽방, 영등포동 윤락가	⑤ 성 북 : 월곡동 윤락가 ⑥ 강 남 : 구룡마을 ⑦ 강 동 : 천호동 윤락가 ⑧ 마 포 : 아현 유사시장

□ 일제정비 (신규·해제·경계조정 등)  (예방팀)

신규지정	▪ 화재가 발생할 우려가 높거나 화재가 발생하는 경우 그로 인해 피해가 클 것으로 예상되는 일정한 구역(소방기본법 제13조) ▪ 그 외 관할지역내 지정 ․ 관리가 특별히 요구되는 지역
지정해제	▪ 재건축 ․ 재개발 등으로 인해 대상물이 철거 ․ 멸실된 경우 ※ 관할 구청 담당부서 멸실 등 확인 철저 (관련 문서 자체 보관) ▪ 그 외 해제 사유가 분명한 경우 (자체 심의 후 관련 문서 본부 보고)
경계조정	▪ 재건축 ․ 재개발 등이 추진되어 화재 발생 우려가 낮다고 판단되는 경우 ▪ 기존 지구 인근에 지정 기준에 충족될만한 사유의 대상물 등이 확대된 경우

❍ 기     간 : ’21. 3월 ~ 6월 (4개월간)

❍ 실   적 : 신규 00개소, 해제 00개소, 경계조정 00개소

□ 「화재경계지구 위치 표지판」설치 및 정비 (예방팀, 현장대응단, 각 안전센터)

❍ 대상/시기 : 기존 및 신규지정 대상 전체 / 3 ~ 6월

❍ 방    법

- 예방팀, 119안전센터 현지방문 ⇒ 눈에 띄는 장소 선정

※ 지역의 구조적 특성을 고려하여 구역 구분 필요 시 설치

❍ 실   적

구분	계	시장지역	공장밀집지역	목조밀집지역	기타지역
신규설치
기존정비

□ 전수 소방특별조사 (검사지도1팀)

❍ 대    상 : 기존 및 신규지정 대상

❍ 시    기 : 연 1회(상반기) *자체계획 수립

❍ 방    법 : 1조 2인이상

※ 필요시 위험물담당, 외부전문가 등 편성

❍ 실    적 : 총 00개소 (양호 00, 불량 00, 미실시 00)

- 조치사항 : 벌칙 00건, 과태료 00건, 조치명령 00건, 기관통보 00건, 현지시정 00건

- 미실시 사유 : 폐업 00개소, 폐문 00개소 등

□ 관리카드 정비 및 소방안전지도 현행화 (예방팀, 현장대응단, 각안전센터)

❍ 대     상 : 기존 및 신규지정 대상 전체

❍ 기     간 : ’21.  3월  ~  6월

❍ 내    용

- 소화전, 비상소화장치 등 소방시설 위치 표시

- 해당지역 면적, 점포수 주택호수 등 일반 현황 등

❍ 실   적

- 관리카드 정비 : 1 개소 (기존대상정비 1, 신규등록 00)

- 소방안전지도 현행화 : 1 개소 (기존대상정비 1, 신규등록 00)

□ 민․관 합동 소방훈련 (예방팀)

❍ 대    상 : 기존 및 신규지정 대상

❍ 횟    수 : 반기 1회

❍ 주    관 : 현장대응단장(지휘팀장)

❍ 방    법 : 민 ․ 관 합동 훈련 시 현지 적응훈련 병행 가능

❍ 내    용 : 초기대응(옥내소화전 등 활용 화재진압) 및 소방차 부서위치 등

현장 진입로 사전 확보, 관계인 중심 대피훈련 실시

❍ 실    적 : 합동소방훈련 00회 (00개소, 소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명)

□ 소방통로 확보훈련 (대응총괄팀)

❍ 대    상 : 기존 및 신규지정 대상

❍ 횟    수 : 월 1회

❍ 주    관 : 관할 안전센터장(진압팀장)

❍ 내    용 : 초기대응(비상소화장치 등 활용) 및 소방차 출동로 확보훈련

❍ 실    적 : 소방통로 확보훈련 00회

(00개소, 소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명, 개선실적 00건)

□ 화재예방 안전순찰 (현장대응단, 각 안전센터)

❍ 대상/방법 : 기존 및 신규지정 대상 전체 / 기동순찰

❍ 횟    수  ▵ 평  시 : 1일 1회(야간에 실시)

▵ 특별경계근무 : 1일 2회 이상(주간 1선, 야간 1선)

❍ 내    용 ▵ 화재원인이 될 수 있는 불씨 등의 처리 등 조치

▵ 불장난, 화기방치 등 화재위험요인 사전 제거 및 지도

▵ 소방출동로 확보 및 기타 소방업무상 필요한 제반조치 등

❍ 실    적 : 안전순찰 91회 (1개소, 취약요인 제거 50건)

□ 화재예방 환경조성(연중)

❍ 화재안전망 구축을 위한 기초소방시설 설치 확대 및 정비(예방팀)

- 지구 내 소화기, 감지기 신규 보급 적극 추진

- 기 보급된 기초소방시설 상태 점검 ․ 교체 및 홍보

❍ 화재예방 포스터 ․ 표어 ․ 리플릿 등 홍보물 배부 및 부착(홍보교육팀)

- 각종 훈련 및 소방특별조사 등 현장 방문 시 병행

- 지구 단위는 봄철 및 겨울철 소방안전대책과 연계

❍ 실    적

- 기초소방시설 설치실적

: 소화기 00개 (신규00, 기존정비00), 감지기 00개 (신규00, 기존정비00)

- 홍보물 배부 및 부착 : 00 개

□ 찾아가는 관계인 소방안전교육 (홍보교육팀, 검사지도1팀, 대응총괄팀)

❍ 대    상 : 화재경계지구 내 관계인 및 지역 주민 등

❍ 시    기 : 소방특별조사 및 훈련 시

❍ 방    법 : 방문 또는 비대면 교육

❍ 내    용 ▵ 소화전, 비상소화장치, 소화기 등 활용 방법

▵ 불나면 대피먼저, 화재 시 피난대피 및 상황전파 등 교육

❍ 실    적 : 소방안전교육 00회 (교육인원 00명)

전통시장

<2021. 1. 1.기준>

구분 계	전 통 시 장
	등록시장	인정시장	상점가	무등록
355	141	111	61	42

□ 현대화 사업 전통시장 소방안전 가이드라인 적용 의무화 지도(예방팀)

❍ 대    상 : 2021년 현대화 사업 대상  ※ 서울시 소상공인정책담당관 선정

❍ 방    법 : 자치구와 소방서, 현대화 사업 계획(안) 공유 및 협의

- (계획수립 : 자치구) 현대화사업 계획 수립 시에 관할소방서와 소방시설 설치 등에 대해 반드시 협의토록 추진

❍ 실    적 : 현대화사업 개선 추진 00개소

- CCTV 개선 00건, 전등판 개선 00건, SP설치 개선 00건

□ 전(全) 점포에『보이는 소화기』설치 및 정비 (예방팀)

❍ 기    간 : 연 중

❍ (기존) 점포별 설치된 소화기의 상당수가 판매물품에

가려져 눈에 잘 띄지 않음  → (개선) 눈에 잘 띄는

『보이는 소화기』전(全) 점포 설치 및 가시성 개선

❍ 실    적 : 보이는 소화기 정비개선 000건

□ 상인회 중심『전통시장 자율소방대』구성ㆍ운영 (대응총괄팀)

❍ 내    용 : 시장 상인 중심의 자율소방대를 편성, 안전관리 강화

❍ 구    성 : 전통시장 00개소, 시장관계인 00명

❍ 역    할 : (평시) 화재예방 계도 등 → (화재 시) 119 도착 전 초동대처

❍ 실    적 : 화재예방 계도 00건, 화재시 초동대처 00건

□ 전통시장 의용소방대 119기동순찰대 운영 (대응총괄팀)

❍ 기    간 : 연  중   < 1~2월 / 7~8월 / 11~12월 집중운영 >

※ 계절별(혹한기, 혹서기), 화재취약 시기 등 고려 탄력적 운영

❍ 시    간 : 평일 21:00 ~ 23:00(화재취약 시간)

❍ 구    성 : 지역대 00개대, 의용소방대 00명

❍ 실    적 : 순찰대 운영 00회(의용소방대 00명)

□ 상인회 중심「점포 점검의 날」운영 (신설) (예방팀)

❍ 운    영 : 매월 2주차 수요일

❍ 방    법 : 시장별 자율적인 점포 점검의 날 운영 지도

❍ 내    용 : 상인회(상인) 중심의 안전점검

- 점포 내 화재위험요인 사전 제거, 전기‧가스시설 안전사용

- 시장 내 야간 취침행위 금지, 점포별 소화기 비치․점검

- 소방통로확보 및 점포별 화재예방 철저 당부 등

❍ 실    적 : 운영 00회(상인회 참여 00명)

□ 화재대응 현지 적응훈련 (대응총괄팀)

❍ 방법/시기 : 상인회와 합동 / 분기 1회

❍ 내    용

- 상인회와 합동으로 초기대응(비상소화장치 활용) 및 대피훈련

- 소방통로 확보 및 소방안전지도 활용 숙달 훈련 등

❍ 실    적 : 적응훈련 00회 (00개소, 소방 00명, 차량 00대, 상인회 00명)

□ 심야시간 (23:00 ~ 익일 07:00) 화재예방 안전순찰 (현장대응단, 각안전센터)

❍ 횟    수 : 1일 1회 이상

❍ 방    법 : 23:00부터 펌프차 활용 순찰

❍ 내    용 : 펌프차 활용 소방통로 확보 및 취약요인

제거를 위해 심야시간 집중 순찰

❍ 실    적 : 안전순찰 91회 (취약요인 제거 50건)

□ 민 ․ 관 화재예방 협의체 운영 (예방팀)

❍ 대상/시기 : 자치구, 시장대표 등 / 반기 1회

❍ 내     용

- 소방통로 확보를 위한 간담회 및 캠페인 등 공동 실시

- 불법 주차 및 노상적치물 단속 등 합동 현장점검

- 보이는 소화기 설치 등 안전환경 조성사업 협업

❍ 실    적 : 협의체 운영 00회 (소방 00명, 유관기관 00명, 상인회등 00명 )

□ 1전통시장 1소방관(간부) 담당제 운영 (예방팀)

❍ 지     정 : 내근팀장 및 안전센터장 등

❍ 시기/방법 : 월 1회 현지 지도

❍ 내     용 : 소화기(비상소화장치) 사용법 등 소방안전교육 및 안전컨설팅

❍ 담당제 기본구성 인원 : 00명

❍ 실    적 : 담당제 운영 00회 (관계인 교육인원 00명)

화재예방 소방안전교육 (홍보교육팀)

❍ 시    기 : 분기 1회

❍ 방    법 : 의용소방대 및 전통시장 119기동순찰대 등 활용 안전교육

❍ 내    용 : 화재예방 및 전기, 가스시설 안전관리 방법 등

❍ 실    적 : 소방안전교육 00회 (교육인원 00명)

재난위치 표지판 설치(정비) 및 소방안전지도 등록 (예방팀, 현장대응단, 각안전센터)

❍ 대    상 : 미로형태의 골목형 시장 등

❍ 기    간 : 연 중(신규설치 및 정비 시)

❍ 내    용

- 시장 내 구역별 미 설치장소 신규 설치 및 기설치 표지판 정비

- 설치 구역별 표시하여 종합방재센터에 지령시스템 등록요청

❍ 실   적

- 재난위치 표지판 정비 00건 (기존대상 정비 00, 신규등록 00)

- 소방안전지도 정비 00건 (기존대상 정비 00, 신규등록 00)

관리카드 현황정비 및 소방안전지도 현행화 (현장대응단, 각안전센터)

❍ 기     간 : ’21.  1월 ~ 3월

❍ 내    용 : 일반현황, 소방시설 현황, 화재취약요인, 소방안전대책 등

❍ 활    용 : 안전지도 탑재, 본부 예방팀 송부

❍ 실   적

- 관리카드 현황정비 6건 (기존대상 정비 6, 신규등록 00)

- 소방안전지도 현행화 6건 (기존대상 정비 6, 신규등록 00)

소방시설 자체점검(작동기능점검) 점검기구 무상 지원 (검사지도2팀)

13

❍ 대    상 : 전통시장 중 소방시설 작동기능 점검대상

❍ 기    간 : 연 중

❍ 방    법 : 자체점검 요령 현장 방문 교육 및 점검기구(4종*) 무상대여

❍ 실    적 : 무상지원 00회 (00개소, 교육인원 00명)

화재취약주거시설

<2021. 1. 1. 기준>

구분	계	쪽 방	주 거 용 비닐하우스	성매매업소	무허가주택
지역	46	12	19	3	12
세대	5,617	3,683	349	247	1,338

□ 쪽방 전문점검팀 운영 (예방팀, 검사지도1팀)

❍ 대    상 : 쪽방 12개 지역(종로, 중부, 용산, 영등포)

❍ 구    성 : 00명 (소방 00, 의소대 00, 쪽방상담소 00, 전기 00 등)

※ 의소대는 기술관련자격증 소지자 또는 관련업종 종사자로 구성

❍ 운    영 : 분기 1회

❍ 내    용

- 세대별 취약요인 제거 및 소방시설 정상 작동여부 확인

- 점검 시 현장조치 가능 소방시설 보수 및 정비

❍ 실    적

- 운영 00회(00개 지역, 00세대, 소방00명, 의소대등00명, 정비실적 00건)

□ 주택화재안전봉사단 운영 (현장대응단, 각안전센터)

❍ 대    상 : 화재취약주거시설 00개 지역(소방차 통행곤란지역 포함)

❍ 구    성 : 00명 (소방 00, 의소대 00)

❍ 횟    수 : 분기 1회

❍ 내    용 : 기초 소방시설 등 안전점검 및 정비

- 사용 소화기 및 불량 감지기(배터리) 교체

- 주택 화재 안전 매뉴얼(홍보물) 배부 등

❍ 실    적

- 쪽방 00회(00개 지역, 00세대, 소방00명, 의소대등00명, 정비실적 00건)

- 주거용비닐하우스 00회

(00개 지역, 00세대, 소방00명, 의소대등00명, 정비실적 00건)

- 성매매업소 00회

(00개 지역, 00세대, 소방00명, 의소대등00명, 정비실적 00건)

- 무허가주택 00회

(00개 지역, 00세대, 소방00명, 의소대등00명, 정비실적 00건)

□ 쪽방촌 등 화재취약주거시설 합동 안전점검 (예방팀, 검사지도1팀)

❍ 횟    수 : 반기 1회(상․하반기)

❍ 대    상 : 화재취약주거시설 00개 지역(쪽방,  비닐하우스, 성매매업소, 무허가 주택)

❍ 방    법 : 유관기관(소방서, 구청, 전기·가스, 쪽방상담소 등) 합동

❍ 내    용

- 소방시설 등의 정상작동 및 전기․가스시설 관리실태 확인

- 화재취약 요인 사전 제거 및 화재예방 안전관리 컨설팅

❍ 실    적 : 총 00개소 (양호 00, 불량 00, 미실시 00)

- 총 누적 점검인원 : 총 00명 (소방 00, 자치구 00, 전기 00 등)

- 조치사항 : 벌칙 00건, 과태료 00건, 조치명령 00건, 기관통보 00건, 현지시정 00건

- 미실시 사유 : 폐업 00, 폐문 00 등

- 교육인원 : 00명

□ 소방안전책임관제 운영 (각 안전센터장)

❍ 횟    수 : 분기 1회

❍ 인    원 : 총 00명(내근팀장 및 관할 안전센터장 등)

❍ 내    용

- 소방안전책임관을 통한 화재예방 안전관리 컨설팅

- 화재취약주거시설 불안전요소 조치 및 거주민 소방안전교육 실시 등

❍ 실    적

- 총 누적 운영실적 : 총 00회 (00개 지역, 불완전요소 조치 00건, 교육인원 00명)

□ 화재대응 현지 적응훈련 (대응총괄팀)

❍ 방법/횟수 : 민 ․ 관 합동 소방훈련 / 분기 1회

❍ 내    용

- 화재발생시 초기 대응방법 및 화재전파훈련 실시

- 소방차 부서위치 등 현장 진입로 사전 확보 훈련

❍ 실    적

- 총 누적 훈련실적 : 총 00회 (00개 지역, 소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명)

- 관리카드 정비 00지역 00개소, 소방안전지도 현행화 00지역 00개소

피난약자시설

<2021. 1. 1. 기준>

계	요양병원	노인의료복지시설
		소계	노인요양시설	노인공동생활가정
634	125	509	209	300

□ 소방대원 내부진입을 위한‘소방대 진입창’설치 지도 (대응총괄팀)

❍ 대    상 : 00개소(요양병원 00, 노인요양시설 00, 노인공동생활가정 00)

❍ 내    용 : 유사시 소방관이 진입할 수 있는 창문 확보

❍ 방    법 : 소방서별 시설 방문하여 설치장소 선정 및 부착 지도

❍ 실    적

- 부착지도 총 00개소

- 00개소 설치 추진완료(요양병원 00, 노인요양시설 00, 노인공동생활가정 00)

□ 노유자 시설 현장확인 후 소방시설공사 완공 처리 (예방팀)

❍ 대    상 : 건축허가 동의 대상 노유자시설

❍ 내    용 : 완공검사 신청 시 현장확인 후 완공 처리

❍ 실    적 :  현장확인 후 완공 처리(총 00개소 중 00개소)

□ 자위소방대 소방교육 ․ 훈련 지도 (대응총괄팀)

❍ 대상/횟수 : 요양병원, 노인요양시설 / 연 1회

❍ 방    법 : 대상별 자체 소방훈련

❍ 내    용

- 자위소방대의 자체 소방시설을 활용한 화재진화 및 비상대피 훈련

- 화재 신고, 초기 화재대응, 인명구조 등 자율 대응역량 강화

❍ 실    적 : 자체 소방훈련 00회 (실시대상 00개소, 관계인 00명)

□ 유관기관 소방안전협의체 운영 (예방팀)

❍ 대상/횟수 : 관할 자치구 등 유관기관  / 연 1회

❍ 내    용 ▵ 화재취약 요인에 대한 예방 ․ 제거 및

선제적 대응체계 구축 마련

▵ 상호간 정보교환 및 안전환경 조성 등 협업 인프라 구축 등

❍ 실    적 : 협의체 운영 00회 (소방 00명, 자치구 00명, 관계인 00명 등)

□ 관계자 안전관리 간담회 (예방팀)

❍ 대상/횟수 : 대표자(소방안전관리자) 등 / 반기1회

❍ 내    용  ▵ 방염규정 준수, 비상구 등 피난 ․ 방화시설 안전관리

▵ 어르신, 장애인, 아동의 안전에 대한 대책 강구 등

❍ 실    적 : 간담회 00회 (00개소, 관계인 00명)

□ 요양보호사 등 종사자 소방안전 체험교육 (홍보교육팀)

❍ 대상/횟수 : 요양보호사, 종사자 등 / 연 1회

❍ 방    법 : 소방서 안전체험교실 또는 방문교육

❍ 내    용 : 화재발생시 대피요령, 소․소․심 교육 등

❍ 실    적 : 체험교육 00회 (00개소, 교육인원 00명)

□ 화재대응 현지 합동훈련 (대응총괄팀)

❍ 대상/횟수 : 소방서 관할 노유자 시설  / 반기1회

❍ 방    법 : 민·관 합동훈련

❍ 내    용 ▵ 관계인 화재초기 대응(옥내소화전 활용)

▵ 인명구조, 신속대피 및 화재진압 훈련

▵ 주변 소방용수, 차량부서 위치, 진입로 등 소방활동여건 숙지

❍ 실    적 : 합동훈련 00회 (00개소, 소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명)

지하시설물

<2021. 1월 기준>

구 분 계	지하역사	지하상가	지하구
491	317	30	144

□ 소방특별조사 (검사지도 1팀)

❍ 대    상 : 지하역사, 지하상가, 지하구

❍ 내    용 ▵ 관계인 등의 안전관리 적정 수행 여부

▵ 소방안전관리 업무 및 소방계획서 이행에 관한 사항 등

❍ 실    적 : 총 00개소 (양호 00, 불량 00)

- 조치내용(건) : 벌칙 00, 과태료 00, 조치명령 00, 기관통보 00, 현지시정 00

□ 지하시설물 관계자 간담회 (예방팀)

❍ 대상/횟수 : 00개소 / 반기 1회

❍ 방    법 : 현장방문 또는 소집

❍ 내    용

- 화재예방 및 소방시설 유지관리 등 안전정보 공유․안내

- 화재 등 재난발생시 신속한 신고 ․ 대응체제 구축 등

❍ 실    적 : 간담회 00회 (소방 00명, 관계인등 00명)

□ 지하시설물 합동훈련 (대응총괄팀)

❍ 대상/횟수 : 00개소 / 연 1회

❍ 방    법 : 자위소방대와 유관기관 합동훈련

❍ 내    용

- 지하시설물 현황, 소방시설 및 용수 등 숙지

- 화재 시 시민 대피 유도, 열차 운행통제 등 상황 전파

- 연소 확대 방지 및 신속한 진압작전 전개를 위한 임무 부여 등

❍ 실    적 : 합동소방훈련 00회 (소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명)

□ 하저터널 구간 긴급대응 현지 적응훈련

❍ 대상/횟수 : 하저터널 3개소* / 연 1회(상반기 중)

* 3개소 : 여의나루~마포역(마포) / 천호~광나루역(강동)

압구정 ~ 서울숲역(강남)

❍ 내    용

- 화재시 신속한 대응을 위한 유관기관 합동훈련

- 시설물 현황, 소방시설, 소방용수시설 등 소방활동여건 등 숙지

❍ 실    적 : 적응훈련 00회 (00개소, 소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명)

□ 관리카드 정비 및 소방안전지도 등록 (현장대응단, 각 안전센터)

❍ 대     상 :  지하구 전 대상(특정·비특정)

❍ 횟    수 : 반기 1회

❍ 방    법 : 각 소방서별로 지하구 관리카드

정비 후 소방안전지도 등록(전 대상)

❍ 내   용 : 지하구 도면, 소방시설, 비상연락망, 화재진압작전도 등

※ 본부(현장대응단, 예방과), 종합방재센터(전산통신과)에 소방안전지도 등록 공문 송부

❍ 실   적

- 관리카드 현황정비 3건 (기존대상 정비 3, 신규등록 00)

- 소방안전지도 현행화 3건 (기존대상 정비 3, 신규등록 00)

게스트하우스

<2021.  1월 기준>

구 분	계	외국인관광 도시민박업	한옥체험업
대 상(수)	1,342	1,206	136

□ 유관기관 협조체제 구축 안전관리 (검사지도1팀)

❍ (관할구청) 안전시설 등 설치 권장 및 지정 전 소방서 통보

- 객실별 소화기 1개, 단독경보형감지기 1개 이상 설치

- 객실별 출입구 상단에 피난구 유도표지 부착

- 객실별 피난안내도 ․ 휴대용비상조명등 설치, 실내장식물은 방염물품

❍ (관할 소방서) 게스트하우스 현장 확인

- 안전시설 및 피난 ․ 방화시설 적정 설치 여부

- 화재 시 관계인 행동요령(불나면 대피먼저, 119신고, 투숙객 피난 등) 교육

❍ 실    적

- 구청통보 접수 00건, 현장확인 00건, 현장확인 결과통보 00건, 지정결과통보 접수 00건

□ 소방특별조사 (검사지도1팀)

❍ 대상/기간 : 00개소 / 상반기 중

❍ 방    법 : 소방서별 10% 이상 선정 실시 ※ 본부 검사지도팀 별도계획 수립·시행 예정

❍ 내    용

- 안전시설, 피난 및 방화시설 적정 관리

- 취약요인 제거, 화재 시 관계인 행동요령 교육 등

❍ 실    적 : 총 00개소 (양호 00, 불량 00, 미실시 00)

- 조치내용(건) : 벌칙 00, 과태료 00, 조치명령 00, 기관통보 00, 현지시정 00

- 미실시 사유 : 폐업 00, 휴업 00 등

□ 화재대응 현지 적응훈련 (대응총괄팀)

❍ 대상/횟수 : 00개소 / 연 1회

❍ 방    법 : 소방서별 10% 이상 선정 실시

❍ 내    용

- 게스트하우스 현황, 구조, 취약요인 파악

- 진입로 ․ 차량 부서위치 확인 및 인근 소방용수시설 확인 등

❍ 실    적 : 적응훈련 00회 (00개소, 소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명)

□ 화재예방 안전관리 안내문 발송 (예방팀)

❍ 대상/시기 : 00개소 / 3월 중

❍ 방    법 : 관계인에게 우편발송

❍ 내    용

- 소화기 관리 및 비상구 안전관리 요령

- 화재예방 당부 및 화재취약요인 사전 제거

- 가스시설 점검 및 미사용 가스밸브 잠금상태(차단조치) 확인

- 시설별 규정된 전기시설 등 점검 및 확인

❍ 실    적 : 안내문 발송 00개소(우편발송 00건)

□ 화재예방『안전메시지 전송의 날』 운영 (예방팀)

❍ 대상/기간 : 00개소 / 연 중

❍ 방    법 : 매주 수요일 각 소방서에서 메시지 전송

❍ 내    용

- 소화기 사용방법 및 비상구 안전관리 요령

- 화재발생 경각심 고취 및 안전한 환경조성

- 출입구 또는 비상구 상시 개방 등

❍ 실    적 : 메시지 전송 (00명, 00건)

캠핑장

<2021.  1월 기준>

운영시기	계	연중	3~11월	4~11월	7~8월
대 상(수)	13	6	2	1	4

※ 야영장 유사시설(1개소) 포함하여 추진

□ 유관기관 합동 안전점검

❍ 대    상 : 00개소 (야영장 유사시설 포함)

❍ 기    간 : 연 중 (※ 개장 전 10일 이내)

❍ 방    법 : 개장 전 자치구 관련 부서와 합동점검

❍ 내    용 ▵ 텐트 안 소화기 비치 및 단독경보형 감지기 비치 등 확인

▵ 과대 불판 사용 금지 등 화재취약요인 제거 및 관계인 소방안전교육 등

❍ 실    적 : 총 00개소 (양호 00, 불량 00, 미실시 00)

- 조치내용(건) : 조치명령 00, 취약요인 제거 00

- 미실시 사유 : 폐업 00, 휴업 00 등

- 누적인원(명) : 안전점검(소방 00, 유관기관 00), 관계인교육 00

□「찾아가는 화재안전서비스」관계자 간담회

❍ 대    상 : 00개소(개장 캠핑장)

❍ 기    간 : 연 중 (※ 개장 전 10일이내)

❍ 방    법 : 관할 안전센터장 현장방문(개장전 1회)

❍ 내    용

- 소화기, 단독경보형감지기 설치 등 유지관리

- 화재 등 재난발생시 신속한 신고․대응체제 구축 등

❍ 실    적 : 간담회 00회 (00개소, 관계인 00명)

□ 현지 적응훈련

❍ 기    간 : 연 중 (※ 개장 전 10일이내)

❍ 대    상 : 00개소 전 대상

❍ 내    용

- 이용객 대피유도 등 관계자의 초기대처

- 필요시 관할 소방서에 훈련지원 또는 상담 지도

❍ 실    적 : 적응훈련 00회 (00개소, 소방 00명, 차량 00대, 관계인 00명)

□ 화재예방 안전순찰

❍ 기    간 : 연 중(운영기간 중)

❍ 대    상 : 00개소 중 개장 캠프장 00개소

❍ 방    법 : 기동순찰 (1일 1회 이상)

❍ 내    용

- 화재원인이 될 수 있는 불씨 등 화재취약요인 제거

- 이용객, 관계인 등 대상 화재예방요령 안내 등

- 불장난, 폭죽 사용금지, 화기 및 위험물 방치 등 화재위험 행위 지도

❍ 실    적 : 안전순찰 00회, 취약요인 제거 00건

Ⅶ. 행정사항

□ 추진결과는 매 분기 익월 3일까지 보고 (한글·엑셀파일)