시설물 점검표(청사)

시설물명	서부수도사업소		관리주체		행정지원과
준공 년 월 일	1967.11.10.		점검 년 월 일		2018. 3.29.~30.
세 부 시 설				점검결과
기계설비		소화전 펌프의 작동여부
		화재감지기 작동여부
		각 배관의 누수 및 파손여부
		각 밸브의 작동여부
전기설비		전기설비 파손 및 오동작 여부
		자동화재 탐지기 작동 여부
		주경종 및 지구결종 작동여부
		방송 작동상태 여부
피난설비		유도등 이상여부
		비상등 작동여부
		피난구 출입 및 활동 여부
소화설비		소화기 정위치 여부
		저수탱크 파손 및 누수 여부
		사용방법 및 점검인 부착여부
건축물 상태 등		기둥 및 보 균열발생 여부
		내외부 마감재 이상 여부
		지하 누수 발생 여부
특기사항		2016년 보수공사 완료로 등급 상향(C등급⇒A등급)
점검자 의견		2016년 청사보수 공사를 통한 건물 내구성 확보

점검자 :  시설 7급        성명 : 김성민  (인)

점검자 :  공업 7급        성명 : 이병돈  (인)

점검자 : 공무직(시설정비원)   성명 : 용현중  (인)