청소년시설 우기대비 안전점검표

○ 시설명 :              ○ 점검일 : `22.   .   .   ○ 점검자 :

점 검 사 항		양호	불량	해당없음
시설 외부 또는 주변	■ 경사지, 비탈면 인접한 곳 상태 (토사 유실, 붕괴 및 낙석 위험 유무)
	■ 배수로 막힘 또는 청소 유무, 배수로 덮개 설치 상태
	■ 지반 침하(땅 꺼짐) 및 배불음(지반약화) 발생 여부
	■ 외벽에 부착되어 있는 부착물이 바람에 탈락, 낙하 발생 여부
	■ 주변 가로수의 기울러짐 여부
시설 건물 및 내부	■ 건축물의 기울음, 외벽 경사 균열 및 변형 발생 여부
	■ 유리창 여닫기 곤란 상태 및 폭풍우로 인한 파손 위험 여부
	■ 내부 균열, 누수, 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
	■ 철근 노출 및 부식 발생 여부
	■ 수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
옥상	■ 배수로 막힘 또는 청소 유무 및 덮개 설치 상태
	■ 바닥 및 벽체 방수층 상태
	■ 바람에 의해 날아갈 수 물건 제거 또는 안전조치 상태
안전시스템 구축	■ 안전대책 수립 유무
	■ 비상연락체계 수립 및 최신화(UPDATE) 유무
	■ 비상대피로 게시 및 현재 위치 표시 유무
기타	■ 기타 부적합사항
지적사항에 대한 안전대책 (작성)