서울특별시 주요시설물(조례에 근거한) 중 입체교차, 터널, 지하차도, 공동구, 복개구조물, 언더패스, 기타의 건립 등관련 다음사항(주찬식 의원, 도안위)

1. 최초 건립년도, 주요 증개축(보수포함) 연도 및 증개축(보수포함) 내용

부서명 : 동부도로사업소, 교량보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	구룡터널	1종	터널	1998.4.27	-	해당없음	배상현 2040-0384
2	개포지하차도	2종	지하차도	1988	해당사항 없음	-	조장호 2040-0383
3	일원지하차도	2종	지하차도	1993	해당사항 없음	-
4	수서지하차도	법정	지하차도	1997.7.6	해당사항 없음	-
5	암사지하차도	법정	지하차도	1985.11.27	해당사항 없음	-
6	내곡IC	2종	입체교차	1996.9.30	해당사항 없음	-
7	수서IC	법정	입체교차	1986.5.30	해당사항 없음	-

부서명 : 동부도로사업소, 시설보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	일원터널	1종	터널	1993-12-31	해당없음	콘크리트 단면보수	김희철(2040-0371)
2	매봉터널	1종	터널	1992-07-08	〃	-	이민호(2040-0372)
3	대치지하차도	2종	지하차도	1989-05-31	〃	-	김호규(2040-0370)
4	석촌지하차도	2종	지하차도	1990-07-30	〃	신축이음장치 보수	이민호(2040-0372)
5	천호지하차도	2종	지하차도	1997-10-31	〃	아스팔트 포장	김희철(2040-0371)
6	가락지하차도	법정외	지하차도	1985-09-30	〃	콘크리트 단면 및 균열보수	정병윤(2040-0377)
7	송파지하차도	법정외	지하차도	1998-12-15	〃	콘크리트 표면처리	김호규(2040-0370)
8	성내유수지교	2종	복개구조물	1986-06-30	〃	아스팔트 포장	김희철(2040-0371)

부서명 : 서부도로사업소 시설보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	연희 I.C	법정외	입체교차	68.10.30	-	일상유지보수
2	남산1호입구IC	법정외	입체교차	79.08.15	-	“
3	금화	2종	터널	79.08.16	-	“
4	퇴계로	법정외	지하차도	71.09.24	-	“
5	의주로	법정외	지하차도	74.10.30	-	“
6	잠수교북단지하보차도	법정외	지하차도	76.07.15	-	“
7	이태원	2종	지하차도	77.04.30	-	“
8	남산호터널입구	2종	지하차도	78.05.31	-	“
9	남산호터널입구	법정외	지하차도	79.12.30	-	“
10	서빙고	2종	지하차도	84.08.15	-	“
11	성산	2종	지하차도	89.12.	-	“
12	증산지하보차도	2종	지하차도	91.07.15	-	“
13	연희지하보차도	법정외	지하차도	94.12.30	-	“
14	모래내	2종	지하차도	02.11.30	-	“
15	신사	2종	지하차도	10.2.24	-	“
16	불광천복개2구간	2종	복개	1994	-	“
17	홍제천복개1구간	2종	복개	1999	-	“
18	홍제천복개2구간	2종	복개	1999	-	“
19	홍제천복개3구간	2종	복개	1991	-	“
20	홍제천복개4구간	2종	복개	1991	-	“

부서명 : 서부도로사업소, 교량보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	한강대교동측	2종	지하차도	1996.6.1	해당없음	일상유지보수
2	잠두봉	2종	지하차도	2000.11.15	“해당없음”	일상유지보수

부서명 : 남부도로사업소, 시설보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	호암1터널	2종	터널	2000-12-28		일상유지	고흥일 (3284-5465)
2	호암2터널	2종	터널	2000-12-28		일상유지	금종융 (3284-5469)
3	산복터널	2종	터널	1990-12-20	2013	표면보수 71㎡	장창원 (3284-5466)
4	국사봉터널	2종	터널	2004-11-26	2013	갱구부 옹벽 387m 및 영구앵커 76공 등	장창원 (3284-5466)
5	상도터널	2종	터널	1981-12-31	2013	표면보수 273㎡, 단면보수 18㎡, 난간파이프교체 658m	정성오 (3284-5467)
					2012	가드레일설치 14m, 스텐휀스설치 38m, 유도배수판설치 42m,
6	난곡터널	2종	터널	1992-06-20		일상유지	고흥일 (3284-5465
7	신길지하차도	2종	지하차도	1993-02-24	2014	표면보수 60㎡, 단면보수 22㎡	고흥일 (3284-5465)
					2013	표면보수 23㎡, 단면보수 13㎡
8	양재지하차도	2종	지하차도	1984-08-14	2013	표면보수 165㎡,	금종융 (3284-5469)
					2012	균열보수 17m, 단면보수 11㎡
9	염곡지하차도	2종	지하차도	1992-10-15	2014	표면보수 19㎡, 단면보수 22㎡	금종융 (3284-5469)
					2012	단면보수 33㎡
10	대방지하차도	2종	지하차도	1976-11-15	2014	균열보수 275m, 표면보수 2,458㎡, 단면보수 50㎡	금종융 (3284-5469)
					2013	캐노피설치 3개소, 아스콘덧씌우기 48.4a, 신축이음보수 98.6m, 표면보수 562.4㎡,
					2012	캐노피설치 2개소,
11	사평지하차도	2종	지하차도	2000-11-20	2013	아스콘덧씌우기 49.4a, 신축이음보수 180m	장창원 (3284-5466)
12	선암지하차도	2종	지하차도	2014-02-11	2014	2014.3.25.일자 시설물 인수	김원도 (3284-5468)
13	영등포지하차도	법정외	지하차도	1974-12-30		일상유지	장창원 (3284-5466)
14	동작지하차도	법정외	지하차도	1984-11-13	2012	신축이음보수 142m	금종융 (3284-5469)
15	잠수교남측지하차도	법정외	지하차도	1974-07-15	2012	표면보수 153㎡,	고흥일 (3284-5465)
16	봉천천복개	1종	복개	1988-01-01	2013	아스콘덧씌우기 8.1a	장창원 (3284-5466)
17	대방천복개	1종	복개	1988-01-01		일상유지	장창원 (3284-5466)
18	도림천1복개	1종	복개	1990-12-31	2013	균열보수 629m 및 표면보수 124.6㎡, 단면보수 270㎡ 등	정성오 (3284-5467)
19	도림천4복개	1종	복개	1988-12-01	2013 2012	아스콘덧씌우기 43.7a, 신축이음보수 12.6m,	정성오 (3284-5467)
20	사당천복개	1종	복개	1988-01-01		일상유지	정성오 (3284-5467)
21	반포천1복개	1종	복개	1976-01-01	2013	아스콘덧씌우기 17.3a, 신축이음보수 6.6m	금종융 (3284-5469)
22	반포천2복개	1종	복개	2003-01-01	2014	교면 포장 및 방수 80a등	금종융 (3284-5469)
23	도림천2복개	2종	복개	2000-12-31	2014	균열보수 32m, 표면보수 85㎡, 단면보수 18㎡	정성오 (3284-5467)
					2013	난간파이프교체 120m
					2012	가드레일설치 146m
24	시흥천1복개	2종	복개	1980-01-01	2011	아스콘포장 65.1a, 단면보수 2,583㎡ 등	고흥일 (3284-5465)
25	여의천1복개	2종	복개	1970-01-01		일상유지	정성오 (3284-5467)
26	여의천3복개	2종	복개	1970-01-01	2012	단면보수 11㎡	정성오 (3284-5467)
27	도림천3복개	법정외	복개	2000-12-31	2013	균열보수 22.3m, 표면보수 1,336㎡, 단면보수 83㎡, 가벤트설치 1개소	정성오 (3284-5467)
28	여의천2복개	법정외	복개	1970-01-01	2013	아스콘덧씌우기 18.8a	정성오 (3284-5467)
29	시흥천2복개	법정외	복개	1980-01-01	2013	시흥대교 철거후 재시공 관련 개축	고흥일 (3284-5465)

부서명 : 남부도로사업소, 교량보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	구반포지하차도	법정외	지하차도	1980-01-01	1993	- 지하차도 확장	안창용 (3284-5489)
2	반포지하차도	법정외	지하차도	1981-12-30	해당없음	일상유지	안창용 (3284-5489)
3	여의교지하차도	법정외	지하차도	1990-10-19	해당없음	일상유지	신동헌 (3284-5481)
4	여의상류 IC	2종	입체교차	1977-12-31	해당없음	일상유지	신동헌 (3284-5481)
5	여의상류샛강IC	법정외	입체교차	2010-05-20	해당없음	일상유지	신동헌 (3284-5481)

부서명 : 북부도로사업소,  시설보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	방학 지하차도	법정외	지하차도	1985-12-20	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
2	월계 지하차도	법정외	지하차도	1987-12-15	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453
3	월계2,3 지하차도	법정외	지하차도	1995-5-30	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
4	정릉 지하차도	법정외	지하차도	2007-11	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
5	솔샘 지하차도	법정외	지하차도	1998-6-30	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
6	우이천 1복개	법정외	복개구조물	1983	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
7	우이천 3복개	법정외	복개구조물	1984	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
8	정릉천 1복개	법정외	복개구조물	2001	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
9	당현천 2복개	법정외	복개구조물	1993	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453
10	정릉천 3복개	법정외	복개구조물	2005	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
11	진형교	법정외	일반교량	2006-4-28	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
12	안암2교	법정외	일반교량	1965	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
13	우이교	법정외	일반교량	1968-8-30	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
14	방학교	법정외	일반교량	1998-12-5	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
15	도봉교	법정외	일반교량	1971-3-1	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453
16	묵동교	법정외	일반교량	2006-10-16	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
17	당현1교	법정외	일반교량	1989-5-13	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
18	월곡교	법정외	일반교량	1972-12-30	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453
19	길음교	법정외	일반교량	1989-8-31	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
20	월계2교	법정외	일반교량	1978-12-30	2014. 보도확장공사 (도시기반시설본부 시행)	일상유지관리	신성수 944-5453
21	당현2교	법정외	일반교량	1981-8-27	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
22	제3우이교	법정외	일반교량	1982-9-20	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
23	도봉제1교	법정외	일반교량	1987-9	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453
24	당현3교	법정외	일반교량	1989-5-13	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
25	문이교	법정외	일반교량	1995-4-30	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
26	모래말다리	법정외	일반교량	1998-9-14	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
27	쌍문교	법정외	일반교량	1998-11-27	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
28	세검1교	법정외	일반교량	2003-12-15	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
29	세운교	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
30	배오개다리	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
31	새벽다리	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	김영원 944-5455
32	마전교	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
33	나래교	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
34	버들다리	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
35	오간수교	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453
36	맑은내다리	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
37	다산교	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453
38	영도교	법정외	일반교량	2005-9-30	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453
39	보문3교	법정외	일반교량	1999-5-31	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
40	하월곡 복개교	법정외	일반교량	1999-3	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
41	화랑교	법정외	일반교량	1999-3	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
42	장월1교	법정외	일반교량	1999-3	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
43	장월2교	법정외	일반교량	1999-3	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
44	성북3교	법정외	일반교량	2010-10-26	“해당없음”	일상유지관리	이광신 944-5451
45	하늘다리	법정외	일반교량	2010-10-30	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
46	돈암차도육교	법정외	고가	1996-6-30	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
47	미아구름다리	법정외	고가	1996-6-30	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
48	북악스카이웨이1교	법정외	고가	1970-4-15	2014년, 안전시설 가벤트 설치, 상판슬래브, 신축이음 보수	일상유지관리	김영원 944-5455
49	북악스카이웨이2교	법정외	고가	1998-11-12	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
50	북악스카이웨이3교	법정외	고가	2000-8-2	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
51	북악스카이웨이4교	법정외	고가	1970	“해당없음”	일상유지관리	김발현 944-5450
52	빨래골교	법정외	고가	2001-12-24	“해당없음”	일상유지관리	신성수 944-5453

부서명 : 북부도로사업소,  교량보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	당현4교	법정외	일반교량	1980-05-13	“해당없음”	일상유지관리	기효상 944-5491
2	공대천교	법정외	일반교량	1991-12-01	“해당없음”	일상유지관리	김시련 944-5490
3	마들지하차도	법정외	지하차도	1988-08-30	“해당없음”	일상유지관리	기효상 944-5491
4	노원지하차도	법정외	지하차도	1988-08-30	“해당없음”	일상유지관리	기효상 944-5491
5	상계지하차도	법정외	지하차도	1988-08-30	“해당없음”	일상유지관리	이정원944-5493
6	수락지하차도	법정외	지하차도	1994-07-31	“해당없음”	일상유지관리	이정원944-5493
7	월릉교상행언더패스	법정외	언더패스	1991-12-01	“해당없음”	일상유지관리	김시련 944-5490
8	월릉교하행언더패스	법정외	언더패스	1991-12-01	“해당없음”	일상유지관리	김시련 944-5490
9	월계1교상행언더패스	법정외	언더패스	1991-12-01	“해당없음”	일상유지관리	김시련 944-5490
10	월계1교하행 언더패스	법정외	언더패스	1991-12-01	“해당없음”	일상유지관리	김시련 944-5490

부서명 : 성동도로사업소, 시설보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	면목천복개	1종	복개	1992	해당없음		최태석 (2210-1552)
2	청계천복개(좌안)	1종	복개	2005-09-30	2014	단면보수, 표면보수 등	이경수 (2210-1551)
3	청계천복개(우안)	1종	복개	2005-09-30	2014	단면보수, 표면보수 등	임승민 (2210-1558)
4	능산지하차도	2종	지하차도	1995-02-28	2014	저소음 포장정비 등	이경수 (2210-1551)
5	신답지하차도	2종	지하차도	1998-07-01	2011	신축이음보수, 단면보수, 표면보수 등	임승민 (2210-1558)
6	서울숲1지하차도	2종	지하차도	2005-01-30	해당없음	일상유지보수	최태석 (2210-1552)
7	서울숲2지하차도	2종	지하차도	2005-06-30	해당없음	일상유지보수	최태석 (2210-1552)
8	응봉지하차도	2종	지하차도	2007-03-27	2013	포장 정비 등	임승민 (2210-1558)
9	군자교동측지하차도	법정외	지하차도	1983-11-30	해당없음	일상유지보수	임승민 (2210-1558)
10	답십리지하차도	법정외	지하차도	1987-06-01	2002	콘크리트 열화부 보수, 타일설치등	이경수 (2210-1551)
11	동일로지하차도	법정외	지하차도	1987-06-01	2011	중앙분리대, 단면보수, 표면보수 등	임승민 (2210-1558)
12	마장지하차도	법정외	지하차도	1973-08-30	2013	구조개선 전제교체	이경수 (2210-1551)
13	성동지하차도	법정외	지하차도	1978-12-28	1996	H-빔, 중앙분리대 설치	이경수 (2210-1551)
14	신내지하차도	법정외	지하차도	2000-02-29	해당없음	일상유지보수	이경수 (2210-1551)
15	중랑교지하차도	법정외	지하차도	1993-10-01	해당없음	일상유지보수	이경수 (2210-1551)
16	금호터널	2종	터널	1984-02-29	2014	보도 차단벽 공사 발주중	이경수 (2210-1551)
17	옥수터널	2종	터널	1984-02-29	2014	보도 차단벽 공사 발주중	최태석 (2210-1552)
18	무지개터널	2종	터널	2005-06-30	해당없음	일상유지보수	최태석 (2210-1552)

부서명 : 성동도로사업소, 교량보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	군 자 상 단 IC	2종	입체교차	`94.02.26	증개축 해당없음	2013 교면포장 부분개량	이기승(2210-1584)
2	군 자 하 단 IC	2종	입체교차	`94.02.26	증개축 해당없음	2013교면포장부분개량	이기승(2210-1584)
3	중 랑 상 단 IC	2종	입체교차	`91.02.28	증개축 해당없음	2014 연석부 일상보수	이기승(2210-1584)
4	중 랑 하 단 IC	2종	입체교차	`91.02.28	증개축 해당없음	2014 연석부 일상보수	이기승(2210-1584)
5	테크노차도육교	법정외	입체교차	`03.12.30	증개축 해당없음	2013 하면 미세균열등 일상보수	이기승(2210-1584)
6	잠실대교 북단램프C	법정외	입체교차	`03.12.30	증개축 해당없음	2013~2014 죠인트 청소 등 일상유지보수	이기승(2210-1584)
7	잠실대교 북단램프D	법정외	입체교차	`03.12.30	증개축 해당없음	2013~2014 죠인트 청소 등 일상유지보수	이기승(2210-1584)
8	영동대교 북단램프D	법정외	입체교차	`07.05.31	증개축 해당없음	2013~2014 죠인트 청소 등 일상유지보수	김형섭(2210-1581)
9	광 나 루	2종	지하차도	`03.12.30	증개축 해당없음	2013배수로 청소 등 일상보수	김형섭(2210-1581)
10	성수대교북단 지하보차도	2종	지하차도	`94.03.28	증개축 해당없음	2013배수로 청소, 포장소파 일상보수	김형섭(2210-1581)
11	중랑교서측 언더패스	법정외	언더패스	`93.08.01	증개축 해당없음	2013 옹벽(균열부) 보수	김근섭(2210-1583)
12	중랑교동측 언더패스	법정외	언더패스	`93.10.01	증개축 해당없음	2013 옹벽(균열부) 보수	김근섭(2210-1583)

부서명 : 강서도로사업소, 시설보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	시흥IC	법정외	입체교차	1977-07-30	2011	- 일부 손상부 표면보수, 거더 도장 등	류춘광 (2657-7971)
2	궁동터널	1종	터널	2001-08-31	2013	- 일부 손상부 포장 보수	류춘광 (2657-7971)
3	생태터널	1종	터널	2011-12-20	-	-	류춘광 (2657-7971)
4	오목교서측지하차도	법정외	지하차도	1977-10-24	2013	일부 손상부 단면보수, 표면보수	류춘광 (2657-7971)
5	개화천복개	법정외	복개	1986-01-01	2005	일부 손상부 균열보수, 단면보수	류춘광 (2657-7971)
6	작동터널	1종	터널	2001-08-31	2012	- 상행선 갱구 상부 파라펫 후면 유공관 설치	천석기 (2657-7971)
7	국회앞지하차도	2종	지하차도	1977-09-30	2013	콘크리트 균열,표면보수, 소규모긴급 도로복구	천석기 (2657-7971)
8	신월IC	법정외	입체교차	1977-07-30	2014	전면 포장보수(일방향), 배수홈통교체	천석기 (2657-7971)
9	등촌지하차도	2종	지하차도	1986-12-26	2013	신축이음 보수	천석기 (2657-7971)
10	목동교서측지하차도	법정외	지하차도	1989-05-30	2007~2008	슬래브 균열보수, 옹벽벽체 균열보수	천석기 (2657-7971)

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
11	신도림지하차도	2종	지하차도	2005.11.15	2014	신축이음교체 및 후타재 보수	이승행 (2657-7972)
12	도림천좌안복개	1종	복개 구조물	1988.12.31	2013	포장 정비, 배수로 정비,균열보수등	이승행 (2657-7972)
13	개화IC	법정외	입체교차	1988.12.5	-	일상유지보수	이승행 (2657-7972)
14	구로역지하차도	법정외	지하차도	1974.5.6	-	일상유지보수	이승행 (2657-7972)
15	도림천하류 복개구조물	법정외	복개 구조물	1989.1.1	-	일상유지보수	이승행 (2657-7972)
16	영등포R	2종	입체교차	1976-12-30	2013~2014	신축이음교체 및 후타재 보수	전재형 (2657-7974)
17	화곡터널	2종	터널	1983-08-20	2014	포장 정비, 배수로 정비,균열보수등	전재형 (2657-7974)
18	외발산지하차도	1종	지하차도	2005-06-30	2014	슬래브 하면 균열보수	전재형 (2657-7974)
19	공항입구지하차도	2종	지하차도	1979-08-30	2014	단면보수, 균열보수,옹벽구간 포장보수	전재형 (2657-7974)
20	개화지하차도	법정외	지하차도	1988-12-15	2013~2014	전면 포장 보수, 신축이음 보수	전재형 (2657-7974)
21	고척2지하차도	법정외	지하차도	1991-12-30	2014	슬래브 단면보수	전재형 (2657-7974)

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
22	가마산지하차도	2종	지하차도	1996-06-20	2013~2014	- 옹벽구간 포장보수, 균열보수	전재형 (2657-7974)
23	범박터널	1종	터널	2012-01-20	-		조정갑 (2657-7978)
24	구로지하차도	2종	지하차도	1997-07-22	2013	신축이음,조인트보수,배수로 정비등	조정갑 (2657-7978)
25	오금지하차도	2종	지하차도	1989-12-31	2011	전면 포장보수,경계석 교체	조정갑 (2657-7978)
26	오목지하차도	2종	지하차도	1996-08-31	2011	단면보수, 균열보수,옹벽구간 포장보수	조정갑 (2657-7978)
27	성산지하차도	법정외	지하차도	1986-08-31	-		조정갑 (2657-7978)
28	서울교접속 지하차도	법정외	지하차도	2005-04-30	2013	전면 포장보수	조정갑 (2657-7978)
29	염창IC 하부복개	법정외	복개	1988-12-31	2014	-전면포장보수,조인트 보수	조정갑 (2657-7978)

부서명 : 강서도로사업소, 교량보수과

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	화곡지하차도	법외	지하차도	1990	해당사항 없음	일상유지관리	유태용 (2657-7917)
2	노들길지하차도	“	“	2005	“	“
3	오금교동측지하차도	“	“	1987	“	“
4	경인1지하차도	1종	“	1989	“	“	구성철 (2657-7926)
5	경인2지하차도	2종	“	1993	“	“
6	염창지하차도	“	“	1986	“	“
7	신정교동측지하차도	법외	“	1987	“	“
8	고척지하차도	“	“	1989	“	“
9	목동교동측지하차도	“	“	1987	“	“	김규춘 (2657-7948)
10	경인철도횡단지하차도	“	“	1988	“	“
11	오목교동측지하차도	“	“	1987	“	“
12	가양지하차도	2종	“	1993	“	“	김승진 (2657-7949)
13	여의2지하차도	법외	“	1990	“	“
14	올림픽복개구조물	2종	복개	1993	“	“

부서명 : 도로시설과(터널복개팀)

No	시설물명	종별	시설구분	건립년도 (준공일)	주요 증개축(보수포함) 현황		담당자 (연락처)
					주요 증개축 연도(보수포함)	증개축(보수포함) 내용
1	개포공동구	법정외	공동구	1987-12-1	해당없음	일상유지	성기선 (2133-1675)
2	가락공동구	“	공동구	1987-12-1	“	일상유지	“
3	상암공동구	“	공동구	2004-10-1	“	일상유지	“
4	여의도공동구	“	공동구	1978-2-1	“	일상유지	“
5	상계공동구	“	공동구	1989-7-1	“	일상유지	“
6	목동공동구	“	공동구	1987-12-1	“	일상유지	“