【 태양광설비 관리카드 】

□ 작성일자: 2020. 6 .4.  □ 기관명: 노원소방서    □ 담당부서: 소방행정과

① 사업명	노원소방서 공릉19안전센터 태양광발전장치 설치	설치년도	2019
기술분야
사업기간	'19.11.19.~12.30
② 사업비 (원)	구분	국비보조금	시비보조금	자부담	계
승인	5,650천원	9,340천원		14,990천원
집행	5,650천원	9,340천원		14,990천원
③ 소재지	서울특별시
④ 보조금정산현황
사업완료일	정산일	환수금액(원)
⑤ 신·재생에너지 설비 현황
설비명	제조업체명 (제조국)	모델명	단위용량	개수	총 시설규모
태양광발전장치(모듈외)	㈜코텍에너지 (한국)	CT-MPV-003 (계통연계형)	3KW	2	6kW
H형 지지대	㈜코텍에너지 (한국)	CMPV-003 (지지대)		2
모니터링 시스템 구축 여부(○,×)	×
설계	업체명	㈜코텍에너지	시공	업체명	㈜코텍에너지
금액(원)	0천원	금액(원)	14,990천원
⑥ 설비 운영현황
최초 운영주체	현 운영주체	주체변경일	현 담당자	연락처
노원소방서	노원소방서		신종춘	02-6981-6821
⑦ 설비 관리현황
일시	고장내용	보수내용	조치결과	작성일	작성자	연락처
⑧ 에너지 생산량
기간	연간에너지사용량 (전기)	연간절감액(원)	누적생산량 (전기)	가동상태 (정상유무)
2020.1.1.~12.31.	Kwh	원	MWh	정상

【 준  공  사  진 】

촬영일자: 2019. 12. 26.

시설명: 태양광 패널	시설명: 인버터
시설명: H형지지대	시설명: 태양광발전설비