풍수해 장비 보유현황

▣ 배수지원장비(5종 8점)

연번	부서	계	펌프차	물탱크차	수중펌프	엔진펌프	발전장비
계		8
1	현장대응단		1	1	6		2
	구조대
2	도 봉
3	창 동
4	쌍 문

○ 수중펌프 (2종 4점)

연번	부서	수량	정격출력	전양정	토출량	사용전압	호스
							구경	길이
1	현장대응단	4	3kw	20m	0.6㎥/분	220V	40mm	15m
		2	0.4kw	10m	0.43㎥/분	220V	40mm	15m
2	도 봉
3	창 동
4	쌍 문

○ 엔진펌프 (0점)

연번	부서	수량	양정	토출량	연료	호스
						구경	길이
1

○ 발전장비 (2점)

연번	부서		수량	장비명	용량	보관장소	연료	비고
1	현장대응단	진압대	1	이동식 발전기	2.2kw	창 고	휘발유
2			1	이동식 발전기	1.6kw	탱크차	휘발유
3		구조대
4
5	도 봉
6	창 동

▣ 수난구조장비(3종 7점)

연번	부서		계	고무보트	잠수장비	구명자켓	구명튜브	구명부환
계
1	현장대응단	진압대	7			3	2	2
		구조대
2	도 봉
3	창 동
	쌍 문

▣ 시설물 안전조치장비(2종 4점)

연번	부서		계	체인톱	동력절단기	유압절단기	와이어 윈치	체인블럭
계
1	현장대응단	진압대	4	2	2
2		구조대
3	도봉
4	창동
5	쌍문

발전장비 보유현황

□ 발전장비 보유현황                                 (2018. 5. 10. 기준)

구 분	발전차(1)	이동식발전기(4)			차량고정용(1)	비 고
부서 / 용량	창동 / 300KW	2.2KW / 진압대	1.6KW		구조대 / 15KW
			구조대	진압대·도봉