<붙임1>

화재방어검토회의 결과 보고

안전센터명	돈암119안전센터	개최일시	2013.12.5. 09:10~10:00
참석인원(명)	센터장 김영채 외 9명	개최장소	1층 사무실
대상명(장소)	동소문동5가 118-9	대상	마을버스
검 토 내 용	출동로 및 화재진압활동 상 문제점 도출 및 해결방안 강구

□ 화재현장 위치도

□ 화재발생 상황

1. 발화일시 : 2013. 12. 4.(수)

가. 발화시간 : 04:43분경

나. 각지 및 출동시간 : 04:44

2. 진화일시

가. 초기진화 : 04:47

나. 완전진화 : 04:47

3. 발화장소

가. 위    치 : 성북구 동소문동5가 118-9 번지 앞 마을버스 엔진룸

나. 인명피해 : 없음

4. 원 인 : 기계적 요인(엔진 과열)

개 요 : 엔진 과열로 엔진룸의 기름찌꺼기가 착화 발화된 것으로 추정됨

5. 피해상황

가. 소실내용

1) 부동산 :

2) 동  산 : 마을버스(엔진, 차체, 좌석 등)

나. 피해액

1) 부동산 :           0원

2) 동  산 :   3,300,000원

계  :   3,300,000원

다. 인명피해 :

1) 사  망  :   0명 (관  명, 민  명)

2) 부  상  :   0명 (관  명, 민  명)

3) 인명피해자에 대한 조치상황 :

6. 인원 및 장비동원현황

가. 인  원 : 총 28명

1) 소방관 : 25명

2) 경찰관 :  3명

3) 한  전 :  0명

나. 장비동원현황

1) 장  비 :  8대(펌프, 물탱크, 구조, 구급, 기타)

□ 화재 전의 일반상황

1. 건물구조 및 일반상황

가. 건물구조 :

나. 화기취급상황 :

다. 경비상황 및 자체예방활동상황 :

2. 부근의 지리, 소방용수시설 상황

가. 지리상황 : 동소문로 94길 성신여대입구역 사거리에 위치

나. 소방용수시설 상황 : (지상식)2163호

3. 당일기상상황

가. 날    씨 : 맑음

나. 기상특보 : 특이사항 없음

□ 화재방어활동 상황

가. 선착대 도착시 연소상황 및 조치

○ 성신여대입구역 사거리 도로변에 도착한바 신고한 시민이 소방차 유도 및 화재 지점을 지적하고 있었고, 버스운전원이 마을버스 뒤 엔진룸 부분을 소화기로 자체 진화 중이었음. 마을버스 엔진룸 부분에서 화염과 검은 연기가 분출하고 있었음

○ 사거리 도로변에 소방차량 부서 후 2팀장 지휘에 따라 진압대원 2명은 40mm 수관 1본을 즉시 연장하여 버스 엔진룸 부분에 방수하였고 또 다른 진압대원 1명은 지렛대를 사용하여 버스 엔진룸 커 버를 개방하였음. 개방된 버스 엔진룸에서 분출하는 화염에 방수하여 진화 및 잔화정리함

○ 펌프차 운전원은 펌프 작동 및 방수하고, 탱크차 운전원은 지상식 소화전 2163호 점유하여 급수 지원 준비함

나. 화재진압활동상 문제점

○ 화재현장이 외부로 개방된 도로였고, 버스 엔진룸에서 분출하는 화염이 차량의 다른 부분으로 연소 확대가 되지 않아 특이한 문제점은 없었음.

다. 화재진압활동상 보완사항

○ 특이사항 없음