현장 대응단 소방용수시설 현황(2015.11.30)

1. 식별 구분

합계	지상식		지하식			비상소화장치
	소화전	급수탑	소화전	다용도 (소화전)	저수조
777개소	251	1	490	2	1	32

2. 동별 구분

합계	식별	갈현 1동	대조동	불광 1동	불광 2동	진관동
777	소화전(743) 저수조(1) 급수탑(1)	156개소	141개소	106개소 (저수조 1)	196개소	144개소 (급수탑 1)
	비상소화장치 (32)	11개	3개	4개	12개	2개

3. 고장 및 임시폐전 현황

합계	고장		임시폐전	저수조(사용가)
	사용가능	사용불가
36개소	13개소	2개소	21개소

4. 사설 현황

합계	지상식		지하식			비고
	소화전	급수탑	소화전	저수조	다용도
144개소	144개소	-	-	-	-	-