문서번호	복지정책과-10452
결재일자	2014.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	복지정책과장

2014. 해빙기 대비

종합사회복지관 안전점검 결과 보고

2014. 4.

복지정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014. 해빙기 대비

종합사회복지관 안전점검 결과 보고

해빙기 겨우내 동결됐던 지반 및 시설물 등의 융해로 예기치 않은 안전사고를 방지하기 위해, 전 종합사회복지관에 대해 일제 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함

1		추진근거

□「사회복지사업법」제34조의4(시설의 안전점검 등)

□ 2014년 해빙기 안전관리계획 통보(도시안전과-3532호, 2014. 2.14.)

□ 2014년도 해빙기 대비 종합사회복지관 안전점검계획(복지정책과-4940호, 2014. 2.25.)

2		점검개요

□ 점검기간 : 2014. 2. 27 ~ 3.14

□ 점검시설 : 종합사회복지관 98개소

□ 점검내용

○ 시설 해빙기 대비 점검, 제설관리 및 결빙 제거여부

○ 화재발생 대비 화재 예방책 : 화재보험 가입, 소화장비 구비 등

○ 전기·가스 안전관리 방안 : 가스관로, 전기공급 등 안전점검

3		점검결과

□ 점검결과 지적사항

○ 옥상바닥 및 베란다 바닥 누수, 지하강당 천장 누수, 난방시설 불량

○ 수동식 소화기 충전불량 및 화재감지기 미설치, 겨울철 결로현상 발생

○ 투척 소화기 위치 및 표시 미비, 비상구 유도등 불량 등

○ 분야별 현황

(건)

구 분	점 검 결 과
	계	건축·시설	소방	대피	전기	가스	재난관리	기타
합 계	69	19	25	17	4	1	0	3

□ 분야별 조치현황

○ 조치 완료 : 44건

- 건축·시설 1건, 소방 23건, 대피 15건, 전기 2건, 가스 1건, 기타 2건

○ 조치 미완료 : 25건

- 건축·시설 18건, 소방 2건, 대피 2건, 전기 2건, 기타 12건

- 향후 조치계획

‣ ’14년 기능보강사업으로 처리  7건

‣ 상반기 자체 보수 예정  7건

‣ ’15년 기능보강 신청 검토  2건

‣ 보건복지부 안전점검시 확인 요청  2건

‣ 기타 안전진단 후 기능보강 및 자체 보수 검토  7건

※ 분야별 지적사항 조치내역

(건)

구 분	계	건축·시설	소방	대피	전기	가스	재난관리	기타
지적사항	69	19	25	17	4	1	0	3
조치완료	44	1	23	15	2	1	0	2
조치 미완료	25	18	2	2	2	0	0	1

3		향후 추진계획

□ 지적사항은 진도 해상 여객선 침몰사고 관련 긴급 안전점검시 조치여부 재확인

□ 별도의 예산이 필요한 미조치 지적사항은 ’14년 긴급기능보강 및 ’15년 기능보강 본사업에 반영될 수 있도록 검토

붙  임 : 2014년도 종합사회복지관 해빙기 안전점검 지적사항