[별지 제1호서식]

2015년도 지역에너지절약 사업계획서

사 업 명	2015년 도로조명(LED 가로등)개선 사업									사업 구분			□ 기반구축 ☑ 시설보조
사업개요	○ 위 치 : 서울특별시도상 가로등 ○ 규 모 : LED조명 가로등 개량 1,000등 ○ 사업기간 : 2015 01 ~ 2015. 12 ○ 총사업비 : 1,000백만원
추진근거	서울시 “서울광원 LED조명 보급 활성화 계획”
수행기관	서울특별시(도로관리과)							위탁기관
주 요 사업내역	주요시설명			용량 및 수량							설치장소
	가로등			400~175W→LED150W이하 수량 : 1,000등							서울특별시 시도상 가로등
소요사업비 (백만원)	국 비			자부담							합 계
	300			700							1,000
기대효과	에너지절약 (toe)		CO2저감 (tCO2/년)			절감금액 (백만원)			절감률 (%)					투자회수 기간(년)
	222		484			100			62					10
별첨자료	사업계획 부속서 1부
위와 같이 지역에너지절약사업 계획서를 제출합니다. 2014년 4월 일 서울특별시장 에너지관리공단이사장 귀하
담당자 (작성자)	기관	서울특별시			부서		도로관리과					성 명			정방헌
	전화	02-2133-8192			E-Mail		jbhkr200@seoul.go.kr

도로조명(LED가로등)개선사업계획 부속서

1. 추진 개요

ㅇ 고효율·친환경인 LED조명 보급 확대를 통해 전력사용을 최소화하여 전기요금 인상에 따른 에너지절약 및 온실가스 감축을 통한 저탄소 녹색사업 활성에 기여하고, 친환경 조명으로 환경규제 대응 LED조명 산업육성에 선도적 역할을 기하고자 함

2. 사업 및 기술(설비)의 특징, 설비(제품)의 품질 수준

ㅇ 도로조명(LED가로등)개선사업

ㅇ 고효율 친환경 광원교체(LED가로등)로 전력량 및 전기요금 절감, 이산화탄소(CO2)절감 및 저탄소 녹색성장, 국제환경·기후변화협약 규제에 대응 고유가 시대 전력소비 저감

ㅇ LED가로등 조명을 특화하여 서울 밤거리의 이미지 제고 및 운전자 등 시민의 밝고 쾌적한 도로조명 환경 조성

3. 설치 장소 및 사업(시설) 규모

ㅇ 장 소 : 서울특별시 시도상 가로등

ㅇ 규 모 : - LED조명 가로등 1,000등

- CDM 400~175W → LED 150이하

4. 사업 추진 방법 및 일정

ㅇ 2015. 01 ~ 02 : LED 조명등기구 광학성능 설계

ㅇ 2015. 03 ~ 04 : 예산(재)배정 및 배광파일 시뮬레이션 검토

ㅇ 2015. 05 ~ 11 : LED조명등기구 구매 및 설치

ㅇ 2015. 12 ~    : 준공

5. 에너지절감 기대효과

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
전기(MWh/년)	1,679	630	1,049	494	62	100	10
합계(TOE/년)	386	144

6. 사업비 산출 내역

품 명	규격	단위	수량	단가	금액(백만원)	비고
LED조명	150W이하	등	1,000	1,000,000	1,000
계			1,000	1,000,000	1,000

7. 재원 조달 계획

(단위:백만원)

총사업비 (A=B+E)	국고보조금 (B)	자체조달			비 고
		자부담(C)	기타(D)	계(E=C+D)
1,000	300	700		700

8. 사업추진 예상 문제점 및 향후 사후관리 계획

ㅇ 국내 LED조명(가로등)의 기술동향을 주기적으로 분석 사후관리 활용

ㅇ LED조명 고장 분석 및 기술향상 추진 등 유지관리의 대한 기술지도

9. 사업결과 활용 계획

ㅇ LED조명의 고부가가치 융합제품 특화, 명품 LED브랜드를 창출하여 서울 경제 활성화 및 일자리 창출 등 타 지방자치단체 횡단전개

ㅇ LED조명 인간감성과 IT가 결합한 시스템 조명 등 특화조명 기반 조성