2015년 에너지 15% 절감을 위한

1월 에너지 사용량 분석 및 절감대책

현장대응단

2015년 1월 에너지 사용량 분석 및 절감대책

Ⅰ			에너지 사용 현황

① 전기사용량(단위 : kWh)                              현장대응단

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
2007	37631	38578	37631	38578	31874	33595	27925	26539	36670	43202	47189	27346	28930
2008	37550	38136	37550	38136	33274	31018	25147	24773	27518	46397	40435	30922	27595
2009	37051	38155	37051	38155	32131	32203	28728	30197	40099	52056	52853	31454	30643
07~09 평 균	37411	38290	37411	38289	32426	32272	27266	27169	34762	47218	46825	29907	29056
7% 절 감	35914	36758	35914	36758	31129	30013	25358	25268	32329	43913	43548	27814	27023
2015	33705												33705
증 가
감 소	2209 (6.15%)												2209 (6.15%)

② 가스사용량(단위 : N㎥)

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2007	0	0	0	0	0	0	822	5,455	6,356	0	0	0	12,633
2008	0	0	0	0	0	32	235	2,975	2,594	708	0	0	6,544
2009	0	0	0	0	0	0	235	3,655	4,721	803	0	0	9,414
07~09 평 균	0	0	0	0	0	10.6	430	4.028	4.557	503	0	0	9.530
7 % 절 감	0	0	0	0	0	9.86	399	3746	4238	468	0	0	8863
2015	0												0
증 가
감 소	0												0

③ 상, 하수도 사용량 (단위 : 톤)

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2007		1345		1205		1270		1419		1712		1523	8476
2008		1426		1455		1376		1600		1531		1356	8744
2009		1290		1348		1394		1707		1970		1650	9359
07~09 평 균		1354		1336		1346		1575		1737		1509	8859
7 % 절 감		1299		1243		1252		1465		1616		1403	8239
2015													0
증 가
감 소													0

※ 상, 하수도 요금 짝수달 납부

④ 열요금 사용량(단위 : Mcal/hr)

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2007	79.9	98.6	63.5	33.5	13.4	9.9	6	4.7	3.1	4.8	7.5	52.5	377.4
2008	79.2	99	88	58	19.5	8.8	3.2	0.8	0	0	0	54.5	411
2009	100	111.4	83.8	69.1	40.1	17.4	6.1	5.3	3.6	6.2	13.2	66.9	523.1
07~09 평 균	86.3	103	78.4	53.5	24.3	12	5.1	3.6	2.2	3.6	6.9	58	437
7% 절 감	82.8	98.8	75	49.7	22.6	11.1	4.7	3.3	2	3.3	6.4	53.9	406
2015	49.4												49.4
증 가
감 소	33.4 (40.3%)												33.4 (40.3%)

Ⅱ			분석 결과

① 3년간(2007년~2009년) 에너지 사용량, 평균의 7%대비 에너지 사용량을       비교 분석한 결과 2015년 1 사용량 중 전기(6.15%) 감소함.

② 1일2회(중식시간, 일과후야간) 에너지 절약 실태점검 및 대기실 냉난방과 온수      사용 시간을 지정하여, 운영하는 결과가 지속적으로 나타나고 있음.

Ⅱ			향후 에너지 절감 대책

① 도시가스

-중앙난방용으로 사용되고 있으며, 1월중 사용량 없음.

② 전    기

-업무에 지장이 없는 장소의 최소 점등.

-전기장판등, 개별난방기 사용하지 못하도록 교육 및 관리감독 강화.

-불필요한 외부조명등 사용금지.

- 1월중 사용량 감소(6.15%)

③ 상 ․ 하수도

-불필요한 샤워자제 및 세탁 시간제 적용.

-소방차량, 승용차량, 차고등 물청소 지양.

-좌변기 및 소변기 출수량 조절(벽돌등 사용)

④ 열 요금

- 동절기 이전 난방 시간 단축, 사용중지 및 기준온도 조절

(난방 :  20℃ → 18℃)

- 1월중 사용량 감소(40.3%)