문서번호	생산관리과-3421
결재일자	2016.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생산관리과장	생산부장

2016년 아리수정수센터

식용수 분야 재난 ․ 안전 대비 훈련계획

2016. 3.

상수도본부 생산부

(생산관리과)

“2016년 아리수정수센터”

식용수 분야 재난 ․ 안전 대비 훈련계획

국가 중요기반 시설인 정수센터 현장에서 예기치 못한 상황 발생에 적절하게 대처하는 능력을 제고하고, 어떠한 재난 발생에도 안정적인 수돗물 공급에 만전을 기하고자 ’16년 정수센터 재난․안전 훈련 계획을 수립 시행코자 함

근 거

「재난 및  안전관리기본법」제73조  재난대비훈련

※ 2015년도 지방공기업 경영평가 자료(행자부, 공기업과-544, ‘14.2.12)

목  표

자연재난, 사회재난(각종테러,인적재난,감염병 등)에 대비하는 적극적인

훈련 활동을 통해 식용수 생산 공급중단 등 위기발생 요인을 사전에   발굴, 제거하고 신속한 대응체계를 구축하여 위기발생시 피해 최소화

다양한 재난 상황에 대비할 수 있는 상시훈련 체계 유지․강화

훈련개요

훈련부서 : 6개아리수정수센터

훈련유형 : 재난 유형을 참고하여 계획수립

민‧관‧군 합동훈련		현장훈련		토의형 훈련		기타훈련
○ 유관부서 합동 ‣ 소방훈련 ‣ 화랑 및 군 합동훈련 ‣ 시설방호 훈련		○ 자체 훈련 ‣ 정전,통신 중단 대비 ‣ 염소가스 누출훈련 ‣ 사이버테러, 수질사고		○ 자체훈련 ‣ 고압가스 안전훈련 ‣ 중앙제어실 통신중단 ‣ 도송수관 누수사고		○ 기타유형 ‣ 을지연습 및 국가적 훈련 및 기타훈련

훈련방법 : 재난 및 자체 사고발생 시나리오 작성 및 단계적 대응

세부계획

추진방법

- 정수센터별 월별, 기간별, 훈련 유형별 자체 계획 수립 후 시행

○ 재난 및 사고 발생 상황을 구체적으로 설정하여 시나리오 작성

- 6하 원칙에 따라 설정하고 사망,부상,사고규모 등 수치를 정확하게 설정

○ 상황 설정에 따른 훈련 시나리오 작성

- 현장조치 행동매뉴얼 및 현장 초기 지휘 매뉴얼 등을 참고하여 작성

○ 부서별 인원 구성 및 임무 역할 부여를 상황에 맞게 편성

○ 재난,안전 사고 대책본부 상황실 설치 및 운영(상황에 따라 가상운영)

○ 훈련평가 및 문제점 관리 철저, 훈련보고서 작성 및 실적관리 철저

	상황 설정 (예시)
□ 사고개요 -‘16. 7. 0일 10:30경 00구 00동에 위치한 암사취수장내 취수펌프 0호기에 마찰로 추정되는 화재가 발생하여 인근 펌프로 펌프가 전소되어 취수가 불가능한 상황임 □ 세부내용 - 일 시 :‘16. 7. 0일 10:30경 - 장 소 : 00시 00구 암사취수장내 취수펌프실 - 원 인 : 취수펌프 마찰열로 인한 화재로 추정됨 - 피 해 : 사망 및 인명피해 없음, 취수펌프 5대중 3대 파손

- 취수공급 중단 훈련실시 흐름도 (예시)

상황접수 및 전파

사고 분석

및 평가

비상급수운영

복구작업

현장출동

및 조사

※ 기타 상황은 훈련 성격에 맞게 설정하여 추진

추진일정

- ’16. 3. 23 ~ 3.30  : 기관별 자체 훈련실행계획 수립

- ’16. 4. 01 ~ 12.20 : 일정별, 유형별 훈련실시

- ’16. 12.20~ 12.30 : 연간 훈련실적 및 실적 보고

훈련평가 결과 조치

- 훈련시 도출된 문제점과 개선 사항은 현장조치 후 행동매뉴얼 보완하여

본부 보고 ⇒ 유사한 문제점 보완후 타 정수장에 전파

- 훈련실적 관리 철저 ⇒ 매년 국가안전처 합동평가단 점검

행정사항

정수센터별 자체 연간 훈련계획 수립보고 -------- ’16. 3. 31

- 첨부 훈련실적 보고양식은 ’16년 연말에 보고

첨부 : ’16 훈련실적 및 ’17년 훈련계획 양식 1부.끝