2018년 여름철 침수․붕괴 취약대상 현지방문 결과

□ 현지확인 점검개요

○ 기    간: 2018. 07. 04.(수) ~ 07. 20.(금)

○ 장    소: 양00 건물, 권00·최00건물(동호로17가길 8, 10-7)

○ 대상관리: 중구청 건축과 / 전화번호 02-3396-5848

○ 점 검 반: 4명(소방 4, 구청 0, 시설 0)

○ 검검결과

점검대상	점검결과			현지시정
	양호	불량		행정지도	시정명령	과태료	형사입건
		개소	건
2개소 (00 ~ 0.1km)				○

□ 점검결과

○ 건물에 대한 전반적인 노후화 진행으로 주기적 점검 필요

○ 구조물 변위 등에 대한 보강 작업 요망

○ 구청담당자 및 민간전문가 점검결과 전체 건물이 다소 기울어진 상태

□ 긴급구조 장애요인

○ 신당2동 고지대 일대에 위치하여 소방차량 등 진입에 장애

○ 붕괴 등 재난 발생 시 중장비 긴급투입 및 현장 활동 제한적

○ 주택 밀집지역으로 긴급 구조 등 현장 활동 제한적

□ 비상연락망

○ 양00건물: 대표자(양지은) 전화번호 개인정보관련 파악불가, 상주인원 1세대

○ 권00, 최00 주택: 대표자(권소례, 최연호) 전화번호 개인정보관련 파악불가,                               상주인원 2세대

□ 긴급차량 부서위치

□ 점검사진

양00 주택	양00 주택
권00, 최00 주택	권00, 최00 주택

□ 현지확인 점검개요

○ 기    간: 2018. 07. 04.(수) ~ 07. 20.(금)

○ 장    소: 장충동 공가(장충동2가 193-57)

○ 대상관리: 중구청 건축과 / 전화번호 02-3396-5848

○ 점 검 반: 4명(소방 4, 구청 0, 시설 0)

○ 검검결과

점검대상	점검결과			현지시정
	양호	불량		행정지도	시정명령	과태료	형사입건
		개소	건
1개소 (00 ~ 0.1km)				○

□ 점검결과

○ 15년전부터 공가 상태로 현재 출입 불가

○ 구청담당자 및 민간전문가 점검결과 건물 노후화로 완전 철거 필요

□ 긴급구조 장애요인

○ 붕괴 등 재난 발생 시 중장비 긴급투입 및 현장 활동 등 제한적

○ 건물 밀집 지역으로 재난 발생 시 긴급 구조 등 현장 활동 다소 장애

□ 비상연락망

○ 장충동공가: 대표자(홍정표) 전화번호 개인정보관련 파악불가,                          상주인원 없음

□ 긴급차량 부서위치

□ 점검사진

장충동 공가	장충동 공가