해빙기 재해대비 안전점검 결과

(전자1사업소)

가. 본사·현업 합동점검

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 2. 5. ~ 2. 8.

❍ 점검대상 : 1~4호선 전자관리소 해빙기 안전대책 점검

❍ 점 검 자 : 전자처 최진수 부장 외 5명, 전자1사업소 조대원 부장 외 5명

□ 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
1	전자1사업소	신답전자관리소	- 해빙기 안전대책 수립 상태 양호 - 재해대책반 편성 및 개인별 임무 숙지여부 양호 - 비상복구자재 확보 및 관리 상태 양호 - 비상연락체계 유지 상태 및 비상소집훈련(가상메세지) 실시 확인 - 화재예방교육 실시 완료 - 소화기 비치/점검/작동상태 양호 - 현장조치매뉴얼 비치 양호	조치사항 없음
2		뚝섬전자관리소		조치사항 없음
3		대림전자관리소		조치사항 없음
4		옥수전자관리소		조치사항 없음
5		뚝섬전자관리소		조치사항 없음
6		동대문역사문화 전자관리소		조치사항 없음

❍ 관련사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	지적 및 조치사항 없음

나. 시설물 점검결과

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 2. 1. ~ 2. 8.

❍ 점검대상 :  1~4호선 중점관리개소 시설물 이상유무

❍ 점 검 자 : 김종배 외 27명

□ 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
1	신답전자관리소	용답, 신답	- 용답역 외 19개역 개집표기, 발매기, 환급기 상태 양호	조치사항 없음
2	뚝섬전자관리소	한양대, 뚝섬, 성수, 건대입구, 구의, 강변, 잠실나루		조치사항 없음
3	대림전자관리소	신대방, 구로디지털단지, 대림, 당산		조치사항 없음
4	옥수전자관리소	지축, 옥수		조치사항 없음
5	동대문역사문화전자관리소	당고개, 상계, 노원, 창동, 동작		조치사항 없음

❍ 관련사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	지적 및 조치사항 없음