'19년 정수장시설정비

(예시,단위발주사업)

(예시) 양식에 구애받지말고 상세히 작성, 모든 사업대상 1장이상 작성

1.사업명 : 1취수장 취수펌프 교체

□ 사업목적

○  내구연한 초과사용으로 효율이 저하된 모터펌프를 교체함으로써 에너지 절감 및 안정적인 아리수 공급

□ 시설현황

호별	펌프명	용량 (HP)	설치년도	내구년한	비고
1	양흡입 볼유트펌프	1900	1991	10년
2		1900	2013
3,4,5		1200	1986
6		600	1986
7		1900	1991
8		1900	2013
9,10		1200	1986
11		1200	2012
12		600	1986

□ 사업개요

○ 규    모

- 취수펌프 3대 교체 (1900HP×1대,1200HP×2대)

○ 사업기간 : ’19. 1. ~ 11.

○ 사 업 비 : 1,100,000천원

□ 사업비 산출내역 및 사유 (양식변경 가능)

○ 사업구분 : 계속사업                           (금액단위 : 천원)

구분	년차별 투자비 집행현황								2019 요구액
	2015 이전		2016		2017		2018
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
취수펌프 교체비	800,000	800,000			610,000	444,000	940,000	910,000	1,100,000

○  공사비 1,100,000,000원

- 모터펌프(1900HP) 제작 : 400,000천원×1대 = 400,000천원

- 모터펌프(1200HP) 제작  : 330,000천원×2대 = 660,000천원

- 배관 및 부속설비       :  40,000천원×1식 =  40,000천원

○ 편성사유

-  시설현황 : 모터펌프 12대

․1900HP×4대 : ‘91  2대, ’13  2대

․1200HP×6대 : ‘86  5대, ’12  1대

․600HP×2대  : ‘86  2대

-  교체사유

․내구연한 초과사용으로 효율이 저하된 모터펌프를 교체함으로써 에너지 절감 및 안정적인 아리수 공급

□ 취수펌프 설치실태

취수펌프 전경	교체 예정 취수펌프 전경

붙   임 : 방침서 1부.  끝.